**防盗卷闸门调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购物品 | **规格、材质等参数** | 单位 | **数量** | **响应品牌** | **参数响应****（完全响应/正偏离/负偏离）** | **响应****单价****（元）** | **合计（元）** |
| 防盗卷闸门 | 1. 不锈钢通花镂空手拉/遥控；
2. 304 不锈钢，厚度 1.2mm，圆管直径 22mm;
3. 尺寸 3960\*2320mm（约），以实际现场测量尺寸为准；
4. 含电机设备；
5. 含拆除旧门及安装新门。
 | 个 | 1 |  |  |   |  |

**备注：**

**1、报价时须附上公司营业执照、资质证件等相关证件。**

**2、货物安装完成并经采购人验收合格后，公司开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人收到发票确认无误后在30天内完成支付。**

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**

**款式图：**

  