**中山市小榄人民医院饭堂宿舍换水、电表项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购  物品 | **规格、材质等参数** | 单位 | **数量** | **参考品牌** | **参数响应**  **（完全响应/正偏离/负偏离）** | **响应品牌** | **响应**  **单价**  **（元）** | **合计（元）** |
| 单项预付费电表 | ①手机扫码充值、充值实时到账、  ②免手续费、含蓝牙功能、无需网络、无需采集器、手机电脑双平台远程管理  ③安装方式：壁挂式、固定牢固  ④外壳材质：铝合金边框或一体成型塑料  ⑤额定电压：220v、精度1级  ⑥电流规格：5（20）A、10（40）A、15（60）A、20（80）A、30（100）A  ⑦充值方式:支付宝/微信 | 台 | 50 | 塔赛 |  |  |  |  |
| IC卡＋蓝牙智能水表 | ①手机扫码充值、充值实时到账、  ②免手续费、含蓝牙功能、4G网络、手机电脑双平台远程管理  ③安装方式：链接式、固定牢固  ④外壳材质：纯铜制造。  ⑤计量等级2.0级  ⑥通电方式3.6V锂电池、湿式计数器  ⑦充值方式:支付宝/微信 | 台 | 50 | 塔赛 |  |  |  |  |
| 电子系统 | ①电子充值管理系统  ②附赠读卡器（1个）、IC卡（对应水电表数量） | 套 | 1 | 塔赛 |  |  |  |  |
| 水管改造 | ①根据现场安装智能水表进行水管改造 | 个 | 50 | 无 |  |  |  |  |

**注：**

**1、包安装。**

**1、报价时须附上公司营业执照等相关证件。**

**2、货物送到采购人指定地点完成安装调试并经采购人验收合格后，开具全额有效增值税普通发票（含税），采购人收到发票确认无误后在30天内完成支付。**

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**