**消毒湿巾调研报价表**

| **序号** | **采购物品** | **技术参数要求** | **单位** | **预估**  **数量** | **响应**  **单价**  **(元/包)** | **响应**  **品牌** | **参数响应**  **（完全响应/正偏离/负偏离）** | **小计（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生消毒湿巾 | 1、灭杀微生物类别：化脓性球菌、肠道致病菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌及脊髓灰质炎病毒。  2、使用范围：适用于普通物体表面、手及皮肤的日常清洁杀菌  3、主要有效成分及含量(w/w)：复合双链季铵盐化合物，含量0.765－0.935%。  4、主要原料：无纺布，RO纯水，表面活性剂，复合双链季铵盐化合物。  5、有效期：至少2年  6、产品参考包装：20片/包、50片/包、80片/包、100片/包、120片/包、150片/包、200片/包  7、产品每张尺寸：21cm×27.5cm（允许±2cm偏差）  8、产品卫生执行标准：符合GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、WS575-2017《卫生湿巾卫生要求》 | 包 | 850  （200片/包计算） | ¥ 元（ 片/包） |  |  |  |
| 2 | 环境表面消毒湿巾 | 1、灭杀微生物类别：肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌以及医院感染常见菌（包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和白色念珠菌）。  2、使用范围：适用于医院环境表面如床边扶手等残留传染性病菌甚至耐药菌  3、产品成分：0.40-0.48%(w/w)复合季铵盐，表面活性剂、增效剂、无纺布，无腐蚀性。  4、功效：强效杀菌99.9%，120秒左右快速杀菌，至少6小时持久抑菌  5、有效期：至少2年  6、产品参考包装：56片/包  7、产品每张尺寸：20cm×15cm（允许±1.5cm偏差）  8、产品卫生执行标准：符合GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》、WS575-2017《卫生湿巾卫生要求》 | 包 | 200  （120片/包计算） | ¥ 元（ 片/包） |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

1. 供货时间：供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后3个自然日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院日用品仓库。如收到采购人紧急下单情况的，应在3小时内到货。
2. 供货结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。
3. 报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金（普票）及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

**报价公司：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期：**