## Sheet1
不锈钢器械篮筐市场调研报价表
序号 | 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 参数 | 参数响应情况(完全响应/正偏离/负偏离) | 响应品牌 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 大号标准器械篮筐 | 450 mm×340 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 20 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小6.5mm*6.5mm，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 |  |  |  | 0
2 | 中号标准器械篮筐 | 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 20 |  |  |  |  | 0
3 | 小号标准器械篮筐 | 250 mm×170 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 5 |  |  |  |  | 0
4 | 大号精密双边器械篮筐 | 450 mm×340 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 6 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小1.5mm*1.5mm，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 |  |  |  | 0
5 | 中号精密双边器械篮筐 | 340 mm×250 mm×70 mm，带不锈钢牌 | 10 |  |  |  |  | 0
6 | 小号带盖、带硅胶垫精密器械篮筐 | 270 mm×210 mm×40 mm，带不锈钢牌 | 6 | 1.适用于各类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，网孔大小1.5mm*1.5mm，包双边（包边宽4-5mm）、加固底，盖子长边一侧固定，盖子左上角焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.带上、下2块硅胶垫，硅胶垫能够承受180℃的高温高压，配合篮筐使用保护器械。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 |  |  |  | 0
7 | 双层带盖、带卡位硬式内窥镜器械篮筐 | 550 mm×250 mm×100 mm，带不锈钢牌 | 5 | 1.适用于各种内窥镜器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，双层结构，每层层高50mm，层架可拆分，网孔大小6mm*6mm，加固底，盖子长边一侧固定、另一侧带锁，短边一侧焊60mm*40mm不锈钢牌，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.配硅胶材质器械固定卡扣支架，卡扣支架数量及安装间隔等满足客户需求，硅胶卡扣支架能够承受180℃的高温高压。 4.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 5.可堆叠设计。 6.保修至少6年。 |  |  |  | 0
8 | 编织细密牙针带盖清洗篮筐 | 100 mm×100 mm×40mm | 10 | 1.适用于牙针等各种精细器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，编织细密网，网孔大小110目×24目，盖子一侧固定，整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.可堆叠设计。 5.保修至少6年。 |  |  |  | 0
9 | 克氏针盒 | 330 mm×70 mm×40mm | 5 | 1.适用于各种克氏针类器械在清洗、消毒、包装、灭菌过程中的装放，适用于压力蒸汽134℃7分钟灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌和低温蒸汽甲醛灭菌方式。 2.全部采用优质304不锈钢材质，底部和长侧边为304不锈钢冲孔板，孔洞为圆形、排列规则，圆孔直径4mm，短侧边无孔。整体防锈防潮，高度耐腐蚀，坚固耐用，使用寿命长。 3.采用电阻焊接，焊接痕迹规则，形状圆滑，无不规则凹陷、突起，以及黑点、夹渣、生锈等，光滑无毛刺，长时间使用不易脱焊、断裂等。 4.保修至少6年。 |  |  |  | 0
| 总计金额（元） | [6 empty] | 0
报价公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
报价日期： 年 月 日