用户需求书

一、项目概况及基本要求：

- 项目名称：监控系统及门禁系统维保服务

- 项目地点：中山市小榄人民医院

- 维保期限：三年

- ★驻场要求：1名专业技术人员常驻现场（每周5.5天每天8小时驻院工作，提供24小时应急故障报修服务）

- ★响应供应商资质要求：需具有《电子与智能化工程专业承包》二级（或以上）资质证书或《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》四级（或以上）。

- 成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

二、维修保养范围：

- 安防视频监控系统：海康监控平台1套、全院监控约1500支，项目包含有安装调试、培训、维修、辅助材料、质保等的全部费用，不再另外支付费用。

- 门禁系统：全院门禁约400套，可视门铃约70套、电子门锁约200个，项目包含有安装调试、培训、维修、辅助材料、质保等的全部费用，不再另外支付费用。

三、服务技术要求：

- 成交供应商需对中山市小榄人民医院视频监控系统、门禁系统进行日常维修、维护保养工作。

- 成交供应商应严格遵守系统各项设备运行管理规程，保证各设备处于良好状态，定期对维保范围内的系统进行检查，根据保养计划做好各设备的保养。

- 维护工作结束后，成交供应商要测试被保养设备，详细填写维护处理记录表等有关表格，并交采购人主管部门管理人员验收并签字确认。

- 成交供应商需在服务开始前提交项目维保应急预案及详细年度、月度工作计划至采购人主管部门审核备案，并做好维修及保养记录。

- 成交供应商应配备专业技术人员按计划定期对安防视频监控系统、门禁系统、可视门铃系统、电子门锁系统等进行维护，并对其进行时间校正、清洁、除垢、故障检测及排除等，每月向采购人主管部门提交一份维保报告。

- 成交供应商应为采购人对系统及其零配件的采购、安装、更换、搬迁设备提出技术建议及方案。

- 成交供应商应根据实际情况对监控室操作员不定期的提供一定程度的硬件应用及专业知识的培训,并随时解答两大系统相关提问。

- ★成交供应商应切实加强现场管理,并接受采购人的监督管理，确保服务到位。成交供应商确保在采购人单位内的作业符合国家和地方的安全作业规范，并负责所派技术人员的人身意外险及其它意外风险。由于成交供应商原因造成安全事故的发生，一切责任及损失由成交供应商负责。

- ★成交供应商不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露采购人工作秘密。成交供应商工作人员进入采购人单位展开维保工作,必须遵守采购人单位的相关规章制度,服从采购人单位的管理。

- ★成交供应商如不能按要求完成故障排除和维修任务的，采购人有权根据成交供应商的延误严重情况按500-1000元/次进行扣罚或另行委托第三方进行维保，由此所产生的一切费用由成交供应商自行承担。因延误维保而造成严重后果的，由成交供应商承担一切责任及损失。

- 成交供应商不得对采购人使用的系统人为增设限制和阻碍。

- ★服务期满后，成交供应商应为下一任成交供应商提供技术支持，并在交接完毕后方可撤场。如服务期满后，下一任成交供应商未进驻前，采购人有权要求成交供应商按原条款要求继续提供服务至下一任成交供应商进驻并完成交接为止，成交供应商应按照采购人要求予以配合，否则采购人有权扣除成交供应商的服务费或进行维权。

- ★在服务过程中，成交供应商必须先对采购人损坏的配件进行全力维修，市场价格≤50元的配件由成交供应商负责进行更换并与原系统兼容，采购人不再另行支付费用。如确认无法维修而需要更换时，成交供应商应提前通知采购人并经采购人确认后方可更换，并将换下的旧配件交给采购人确认处理。如果成交供应商更换的配件（市场价格＞50元）采购人需另行付费的，需经采购人核实并同意后方可进行更换。如未核实直接更换或该配件可维修并不需更换的，采购人有权拒绝支付该配件费用，且成交供应商应以该配件原价的2倍赔付给采购人。若成交供应商提供给采购人的零配件高于产品市场价格的，采购人有权自主另行采购，成交供应商应负责安装，采购人不再另行支付任何费用。

四、报修服务响应时间及故障解决要求

★1、报修响应时间：

①在驻场时间内的要随叫随到；

②不驻场时不超过1小时；

③故障修复时间：不超过24小时（如超过24小时的，成交供应商应提前像采购人说明客观具体情况）。

2、成交供应商提供24小时应急故障报修服务。

3、故障解决方式

①普通故障：更换常用配件的硬件故障等；进行现场修复，填写故障处理记录。

②特殊故障：非常用或无配件、确实难以判断的故障等，以备机替换或与采购人协调尽快解决。

③备机的使用：在配件紧缺或判断不能在24小时内修复的情况下，更换设备或使用备用设备。

④送修设备：在下1个工作日内提交检测结果，5个工作日内修复送回。故障设备在保修期内保养或更换配件；对于更换的部件，保证是各品牌厂家提供的具有相同功能并附有该品牌标签或相关识别码的备件。

⑤设备更换：在故障现场不能修复要采购更换的设备，成交供应商提供相关参数给院方，待采购人采购后，成交供应商有义务免安装费对其进行更换。

五、响应报价要求：

1、本项目实行服务费总价包干，中标价即为合同价，报价为含税价。报价包含（但不限于）中标人的员工工资、社会保险、福利、税费、“中山市残疾人就业保障金”、员工培训费、卫生费用、餐饮、日常接待、办公费用、投入物资、意外风险、首次进场交接费用等。

2、报价时应列出服务项目每月的服务单价。

六、服务质量监管

- 由采购人每月根据服务质量考核方案（详见附件）对成交供应商的服务质量进行监督考核，考核结果与当月的服务费挂钩，成交供应商应积极配合采购人的监督和考核，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

- 每月由主管部门与维保单位进行联合检查考核，成交供应商在考核结果上签名确认，并针对存在问题立即整改。考评结果与服务费挂钩：每月评分总分为100分，考评分按实际考评得分计算。95分为合格分，考核结果≥95分的，全额支付当月服务费；考核结果为90-94分的，采购人对成交供应商按500元/分从当月服务费中扣减；考核结果为85-89分的，采购人对成交供应商按1000元/分从当月服务费中扣减；如果成交供应商连续2个月服务质量低于85分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付当月服务费且单方提前终止合同，履约保证金不予退还，采购人保留继续追究成交供应商相关责任的权利。

- 如果成交供应商未按要求落实设备设施维保工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权从当月服务费中扣罚相应的服务费：第一次发现扣服务费的500元/项，第二次发现2倍扣罚，第三次发现3倍扣罚，以此类推。

- 成交供应商应做好人员流动情况的储备工作，如遇人员辞职情况的，成交供应商应在做好新到岗人员培训工作，培训合格方能上岗。成交供应商应做好维保工作的无缝交接，如应发现缺岗的，每缺少1日按照当月实际提供的服务天数进行服务费的支付。

- 如因成交供应商原因所导致的一切安全事故、责任和后果由成交供应商自行承担，采购人保留追究成交供应商责任的权利。

- 履约保证金

- 成交供应商签署合同后5个工作日内需向采购人交合同总金额的5%作为履约保证金。履约保证金的退还为合同期满后一个月内一次性无息退还。如有违约事项，采购人有权根据约定条款进行扣款，剩余款项予以无息退还。

八、付款方法

1、服务费的支付：采购人每月根据当月的服务岗位人数及质量考核结果支付服务费。经双方确定服务费用后，成交供应商开具有效全额增值税普通发票（含税），采购人收到发票并审核无误后一个月内支付费用。

2、成交供应商须开具与响应文件中报价人单位名称、响应报价一致的发票。

九、违约责任

- 因成交供应商维护处理不及时或失误原因造成的采购人损失（含经济损失等），成交供应商除应赔偿采购人的全部实际损失外，还应按合同总价的10%向采购人支付违约金。

- 如成交供应商连续2个月服务质量低于85分或因发生安全事件且造成严重后果的导致合同解除，成交供应商除应赔偿采购人的实际经济损失外，还应按合同总价的10%向采购人支付违约金。

- 采购人、成交供应商对本合同（含涉及本合同相关通知和函电）内容应严格履行保密义务，未经一方书面同意或许可，均不得在任何时候以任何方式和理由向第三人泄露，否则，任何一方应赔偿由此给对方造成的一切损失。

- 成交供应商给采购人造成的损失，采购人可采取必要的途径或方式追索，由此引起的费用由成交供应商承担，包括但不仅限于律师费、查档费、鉴定费、公证费、交通费、诉讼费、财产保全责任保险费等。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、附件《监控系统及门禁系统维保服务质量监督考评表》