## 高值专科包
附件3：医用耗材遴选信息报名表（高值专科包）
序号 | 耗材分类 | 耗材用途 | 耗材名称 | 参考规格型号（特征、参数） | 使用科室 | *药交ID （省平台） | *耗材医保编码（20位/27位） | *产品名称 （注册证名） | *品牌 | *产地 | *规格 | *型号 | *生产企业 | *产品注册证号 | *包装规格 | * 最小 销售 单位 | * 最小 计量 单位 | *产品价格（元） （省平台） | *产品 供货价格 | 使用范围
1 | 其他专科包 | 包皮环切吻合器 | 一次性包皮环切吻合器 | 规格：A2-K、A4-Z2 型号：紧固式、自锁式A4-Z2 | 泌尿外科
2 | 其他专科包 | 泌尿介入材料 | 泌尿外科专用导丝 | 有涂层/单软头/带内芯：D3型0.028；D3型0.035；D4型0.032 | 泌尿外科
3 | 其他专科包 | 泌尿介入材料 | 输尿管支架 | 支架长L280mm(非套装) 双 JFr5 | 泌尿外科
4 | 其他专科包 | 泌尿介入材料 | 输尿管支架及附件 | 单根/有涂层/双猪尾/留置时间≥365天：EP-404726 | 泌尿外科
5 | 其他专科包 | 泌尿介入材料 | 微创扩张引流套件 | Fr18 A型（可吸附） | 泌尿外科
6 | 其他专科包 | 泌尿介入材料 | 无张力经阴道的尿道悬吊系统 | 经耻骨/不带锚钉钩/吊带长度≥20cm：810041B | 泌尿外科
7 | 其他专科包 | 泌尿介入材料 | 尿失禁悬吊带 | 经耻骨/不带锚钉钩/吊带长度≥20cm | 妇产科
8 | 其他专科包 | 避孕材料 | 宫腔形宫内节育器 | 中号22mm；大号24mm | 妇产科
9 | 其他专科包 | 避孕材料 | 子宫托 | BNS-HZ型有57/60/64/70/76 | 妇产科
10 | 其他专科包 | 导管冲洗吸引装置 | 产后止血球囊 | 500ml（快速）：J-SOSR-100500 | 妇产科
11 | 其他专科包 | 导管冲洗吸引装置 | 负压引流装置及附件 | 22402，600ml CH12大锁连接口 | 乳腺科
12 | 其他专科包 | 导管冲洗吸引装置 | 一次性使用负压引流护创材料 | 15cm×10cm×2cm，HY-C4-2 | 胸外科
13 | 其他专科包 | 导管冲洗吸引装置 | 一次性使用泪道引流管 | BNS-II-CR-M型 | 眼科
14 | 其他专科包 | 穿刺器 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | 不带清洁环/不可视/单孔:3B-35×100ⅢA；3D-70×150ⅣA；4E-50×150ⅢA；4E-70×150ⅢA | 减重代谢外科 乳腺科 肝胆外科
15 | 其他专科包 | 动脉扩张球囊 | PTA球囊扩张导管 | 非顺应性/导丝直径0.035英寸：6mm×2cm CQ5062 | 肾风湿免疫科
16 | 其他专科包 | 高频电刀 | 外科术中止血消融电极 | 刀状:LM-B | 胃肠外科 乳腺科 胸心外科
17 | 其他专科包 | 高频电刀 | 消融电极/射频刀头 | C3NZFX；B5F | 乳腺科
18 | 其他专科包 | 颌面整复材料 | 硅橡胶面部整形填充材料 | 鼻部填充、下颌填充 | 整形美容科
19 | 其他专科包 | 颌面整复材料 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 85×12×5mmTPN074 | 整形美容科
20 | 其他专科包 | 乳腺介入材料 | 乳腺组织标记定位针 | 圈状864017D；带状863017D | 乳腺科
21 | 其他专科包 | 活检针 | 一次性穿刺活检针 | 软组织活检/全自动:B-T211410，2.1(14G)×100mm BN-OCR-4/GT400 | 乳腺科
22 | 其他专科包 | 活检针 | 一次性旋切取芯活检针 | 经皮穿刺入路/软组织活检：BN-10G（3.4×96）-22；BN-12G（2.7×96）-22 | 乳腺科
23 | 其他专科包 | 活检针 | 一次性一体式活检针 | 软组织活检/一体式:14G×10CM,MQ1410 | 甲状腺小儿外科
24 | 其他专科包 | 基础卫生材料 | 子宫颈扩张球囊 | G19891J-CRBS-184000 | 妇产科
25 | 其他专科包 | 基础卫生材料 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | QKS-0050005 | 疼痛科
26 | 其他专科包 | 口腔材料 | 根管充填及修复材料 | 冷充填：IRSP 08 K1-1 | 口腔科
27 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 非金属正畸托槽 | 唇侧/直丝/双翼：007-110 | 口腔科
28 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 陶瓷托槽 | 唇侧/直丝/双翼：006-110 | 口腔科
29 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | EAB II、Angelalign Full、Angelalign Pro Full、Angelalign Teen、Angelalign Kid、Angelalign Kid Lite、Angelalign Kid Standard、Angelalign Step、Angelalign Solo、Angelalign Retainer | 口腔科
30 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 正畸托槽 | PT 5 Plus 自锁托槽 直丝弓托槽Ⅰ型 | 口腔科
31 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 自锁金属正畸托槽 | 唇侧/直丝/主动自锁：025-127 | 口腔科
32 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 定制式矫治器 | 活动式、保持式 | 口腔科
33 | 其他专科包 | 口腔正畸材料 | 定制式矫治器 | 活动式 | 口腔科
34 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 定制式固定义齿 | 金属烤瓷类；全金属类；铸瓷类；氧化锆全瓷类；合金复合树脂类；玻璃陶瓷切削类；氧化锆全锆类；光固化复合树脂类；聚醚醚酮光固化复合树脂类；激光熔融类；可加工树脂类；种植体上部产品不含牙种植体、基台及种植体附件 | 口腔科
35 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 定制式固定义齿 | 钴铬合金烤瓷金属复合桥、钯银合金烤瓷金属复合桥、金合金烤瓷金属复合桥、镍铬合金烤瓷金属复合桥、压铸玻璃陶瓷全瓷冠 | 口腔科
36 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 定制式活动义齿 | 金属支架类；树脂基托类；聚醚醚酮类;弹性义齿类 | 口腔科
37 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 定制式活动义齿 | 钴铬支架可摘局部义齿、树脂基托可摘局部义齿、树脂基托可摘全口义齿 | 口腔科
38 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 个性化基台及螺钉 | 正式基台：FKX-II | 口腔科
39 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 骨填充材料 | Geistlich Bio-Oss 0.25g；0.5g | 口腔科
40 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 基台系统 | 正式基台：TSMA5040P 愈合基台：MHCR100 | 口腔科
41 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 口腔可吸收生物膜 | RCM-B（25mm×13mm，25mm×25mm） | 口腔科
42 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 口腔修复膜 | B型（平均厚度0.30-0.69mm）1.5cm×2.5cm；1.5cm×2cm；2cm×2.5cm | 口腔科
43 | 其他专科包 | 口腔种植修复材料 | 种植体 | 临时种植体：2.5×13×2.5，MSP25133R；2.5×11.5×2.5，MSP25113R | 口腔科
44 | 其他专科包 | 取栓导管 | 取栓导管 | 2F 80cm 1601-28 | 肾风湿免疫科
45 | 其他专科包 | 人工器官 | 人工血管 | 血管直径6mm 长度40cm ECH060040W 即穿型 | 肾风湿免疫科
46 | 其他专科包 | 人工器官 | 囊袋张力环 | 276001G | 眼科
47 | 其他专科包 | 人工器官 | 人工晶状体 | 球面/无蓝光滤过/非预装:52501TY(后房型人工晶状体) | 眼科
48 | 其他专科包 | 软组织夹 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 专科/单件：ROCC-F-26-195-C-T；ROCC-G-26-195-C-T-J | 消化科
49 | 其他专科包 | 软组织夹 | 一次性使用软组织夹 | 专科/单件：STA00002 | 消化科
50 | 其他专科包 | 软组织修补材料 | 乳房软组织加强补片 | 非交联:23.5cm×13.5cm×16cm,超轻质,大号,6000638 | 乳腺科
51 | 其他专科包 | 微波消融电极 | 一次性微波消融针 | 水冷型:ECO-100AI3，1.6×100mm | 甲状腺小儿外科
52 | 其他专科包 | 微波消融电极 | 一次性使用微波消融针 | 水冷型：WGT-W01；ECO-100A8；G-18-15 | 肿瘤科
53 | 其他专科包 | 射频消融电极 | 射频消融用针状电极 | 单针:RFAE-3SN，18G×70-7、17G×150-30 | 肿瘤科 甲状腺小儿外科
54 | 其他专科包 | 射频消融电极 | 双极/多极射频消融治疗系统 | 单针:WB990072；WB990148；WB990206 | 甲状腺小儿外科
55 | 其他专科包 | 射频消融电极 | 一次性射频消融电极 | SM-SPJ-J12A | 疼痛科
56 | 其他专科包 | 神经刺激材料 | 脊髓神经刺激测试电极 | 977D260；TL3213-60TL3213；SCL342A-75 | 疼痛科
57 | 其他专科包 | 神经刺激材料 | 测试脊髓刺激延伸电缆 | SCL322A | 神经外科
58 | 其他专科包 | 神经刺激材料 | 植入式给药装置 | 迷你脊柱植入式阀,非预连接SP-10210 | 肿瘤科
59 | 其他专科包 | 透析材料 | 腹膜透析管 | Tenckhoff-Catheter 916 | 肾风湿免疫科
60 | 其他专科包 | 透析材料 | 血液透析用中心静脉导管套件 | 颈静脉插管/裸管：8888135161 | 肾风湿免疫科
61 | 其他专科包 | 透析材料 | 一次性使用血液灌流器 | HA130，130ml | 肾风湿免疫科
62 | 其他专科包 | 透析材料 | 中心静脉导管套件 | 裸管（8888145058；8888145015） | 肾风湿免疫科
63 | 其他专科包 | 透析材料 | 膜型血浆分离器 | EC-2A20 | 重症医学科
64 | 其他专科包 | 透析材料 | 血浆滤过器 | Plasma Flux P2 dry；HF1200 | 重症医学科
65 | 其他专科包 | 透析材料 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | 重症医学科
66 | 其他专科包 | 透析材料 | 一次性使用血液灌流器 | HA330，330ml；HA330-II，330ml | 重症医学科
67 | 其他专科包 | 消化道介入支架 | 胆道支架 | 裸支架/一体式：BB-100818；PBD-V631P-0807 裸支架/分体式（TTSO-8.5-12；TTSO-8.5-7；TTSO-8.5-9） | 消化科
68 | 其他专科包 | 消化道介入支架 | 胆道支架及导引系统 | 裸支架/一体式：OA-8.5 | 消化科
69 | 其他专科包 | 消化道介入支架 | 覆硅胶膜食道支架系统 | 全覆膜支架/鞘管释放 | 消化科
70 | 其他专科包 | 消化道介入支架 | 十二指肠/结肠支架系统 | 裸支架/可通过内镜活检孔道：EVO-25-30-10-C | 消化科
71 | 其他专科包 | 消化道引流管 | 一次性使用经鼻胆汁外引流管 | PBD-V811W-07 | 消化科
72 | 其他专科包 | 消化道引流管 | 肠梗阻导管套件 | 普通消化道导丝/单头导丝/直头：亲水性导丝，G/W1.24mm(0.049″)3500 | 肿瘤科
73 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 胃转流支架系统 | SR125S830；BL115306B-Y | 减重代谢外科
74 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用电子胆道成像导管 | 电子成像：PCH100-S | 肝胆外科
75 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 胆道扩张导管 | 胆胰（SBDC-6；SBDC-8.5） | 消化科
76 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 导丝 | ERCP消化道导丝/单头导丝/直头：METII-35-480 | 消化科
77 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 导丝导引球囊扩张导管 | 扩张乳头/传统长交换方式/单出水口球囊：M00558420；M00558420；M00558400；M00558410 | 消化科
78 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | PEG-24-PULL-I-S | 消化科
79 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 内镜吻合夹 | SI242-1710-A09 | 消化科
80 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 七环套扎器 | 多环：M00542251 | 消化科
81 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 球囊取石导管 | 三腔型：AMH-RBT-2317-12-15-18 T | 消化科
82 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 取石气囊 | 三腔：B-V432P-A | 消化科
83 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 取石网篮 | 不可连碎石器/可过导丝：FG-V432P | 消化科
84 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 热活检钳 | HBF-23/2300；AMH-HF-A-2.4×2300 A | 消化科
85 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性高频乳头切开刀 | 单件/带绝缘涂层的/弓状刀（KD-V411M-0725） 单件/不带绝缘涂层/针状刀（KD-V441M） | 消化科
86 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性黏膜切开刀 | 先端不绝缘/不带注液：KD-650L；KD-650Q 先端绝缘/不带注液：KD-612U | 消化科
87 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用成像导管 | 电子成像：CDS22001 | 消化科
88 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用高频止血钳 | FD-411QR；FD-410LR | 消化科
89 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 不可连碎石器/普通：CEB00000 | 消化科
90 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用取石网篮 | 不可连碎石器/普通：AMH-RNCN3024，C(ERCP网篮） | 消化科
91 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性使用粘膜切开刀 | 先端绝缘/带注液：AMH-EK-O-2.4×2300(4)-NO型 | 消化科
92 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 不带针/有涂层/成人：2900mm-1.0mm，BF10006 | 消化科
93 | 其他专科包 | 消化介入材料 | 一体式取石/碎石网篮 | 取碎石一体/可过导丝：M00510890 | 消化科
94 | 其他专科包 | 心脏病用材料 | 漂浮导管 | 131F7 | 重症医学科
95 | 其他专科包 | 血管鞘 | 一次性使用无菌导管鞘 | S-16Fr×16.5cm | 介入与血管外科
96 | 其他专科包 | 医用胶 | 组织胶水 | 1050060 | 介入与血管外科
97 | 其他专科包 | 医用胶 | 医用胶 | 腔镜型 1.5ml/支 | 消化科
98 | 其他专科包 | 眼科材料 | 生物羊膜 | 10mm×10mm（眼科用）无滤纸（凹凸面）型 | 眼科
99 | 其他专科包 | 眼内填充物 | 羟基磷灰石生物陶瓷义眼台 | 球形，直径15、16、17、18、19、20、21、22、23mm | 眼科
100 | 其他专科包 | 眼内填充物 | 折叠式人工玻璃体球囊 | AV-15P | 眼科
101 | 其他专科包 | 组织扩张器 | 一次性使用扩张器 | B400,圆形扩张器 | 乳腺科