报价参考模版

| 序号 | 服务项目 | 服务期限（月） | 每月服务费单价（元/月） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统维护保养（不含配件） | 36 |  |  |
| 2 | 空调系统维护保养（含配件） | 36 |  |  |

备注：空调系统维护保养（含配件）除以下情形外：

1.中央空调、净化空调、风冷模块机、多联机主机维修配件的更换（换机油、加雪种除外）；

2.中央空调主机、风冷模块机、多联机主机、净化空调主机的更换；

3.冷却水泵、冷冻水泵、冷却水塔的更换；

4.末端风柜、盘管风机、多联机室内外主机、分体空调、柜机的更换（排气扇除外）；

5.设备的增加、改造、增改工程。

深度清洗内容报价

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机内机 |  | 台 | 200 |  |  |
| 2 | 新风机 |  | 台 | 104 |  |  |
| 3 | 吊顶柜式空调机组 |  | 台 | 18 |  |  |
| 4 | 风机盘管 |  | 台 | 2994 |  |  |
| 5 | 分体空调 | 1～5匹 | 台 | 325 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：此项内容为单独报价，不包含在维护保养费用内。

配件清单报价

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 参数 | 单位 | 单价（元） | 质保期 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电机运行电容 | CBB61/2uF | 2uF±5% 450VAC 50/60Hz | 个 |  |  |  |
| 2 | 交流电机运行电容 | CBB61/2.5uF | 2.5uF±5% 450VAC 50/60Hz | 个 |  |  |  |
| 3 | 交流电机运行电容 | CBB61/3uF | 3uF±5% 450VAC 50/60Hz | 个 |  |  |  |
| 4 | 盘管风机用单相电机 | 220V/30W | 220V 50Hz 30W 4极 绝缘等级：B级 轴径12mm | 个 |  |  |  |
| 5 | 盘管风机用单相电机 | 220V/45W | 220V 50Hz 45W 4极 绝缘等级：B级 轴径12mm | 个 |  |  |  |
| 6 | 盘管风机用单相电机 | 220V/55W | 220V 50Hz 55W 4极 绝缘等级：B级 轴径12mm | 个 |  |  |  |
| 7 | LED显示温控器 | T5200-TB-9JS0 | 温度设定：5-35℃ 控制精度±1℃ 显示温度：0-35℃ | 个 |  |  |  |
| 8 | 机械式温控器 | T2000AAC/冷暖 | 温度范围：10-30℃ 控制精度±1℃ 冷暖三速 控制电流：2.5A | 个 |  |  |  |
| 9 | 机械式温控器 | RAB11.1 | 温度范围：8-30℃ 控制精度±1℃ 冷暖三速 控制电流：2.0A | 个 |  |  |  |
| 10 | 电磁阀执行器 | VA-7010-8503-C | 供电电压：230V±10% 防护等级：IP40 阀体DN20 | 个 |  |  |  |
| 11 | 电磁阀执行器 | SUA21/3 | 供电电压：230V±10% 三线 开、关时间：6s 阀体DN20 | 个 |  |  |  |
| 12 | 风机盘管托水盘 | 2050*290*30 | 长：2050mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 13 | 风机盘管托水盘 | 1818*290*30 | 长：1818mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 14 | 风机盘管托水盘 | 1650*290*30 | 长：1650mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 15 | 风机盘管托水盘 | 1050*285*30 | 长：1050mm 宽：285mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 | 个 |  |  |  |
| 16 | 风机盘管托水盘 | 1550*290*30 | 长：1550mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 |  |  |  |  |
| 17 | 风机盘管托水盘 | 1200*290*30 | 长：1200mm 宽：290mm 深30mm 板厚0.8mm 排水管DN15 |  |  |  |  |
| 18 | 窄V三角带 | SPB-1850 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 19 | 窄V三角带 | SPB-1800 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 20 | 窄V三角带 | SPB-1500 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 21 | A型三角带 | 590LA | 三角带断面尺寸：顶端宽度13mm，厚度为8mm | 条 |  |  |  |
| 22 | A型三角带 | 610LA | 三角带断面尺寸：顶端宽度13mm，厚度为8mm | 条 |  |  |  |
| 23 | A型三角带 | 640LA | 三角带断面尺寸：顶端宽度13mm，厚度为8mm | 条 |  |  |  |
| 24 | B型三角带 | B-2600 | 三角带断面尺寸：顶端宽度17mm，厚度为11mm | 条 |  |  |  |
| 25 | B型三角带 | B-3600 | 三角带断面尺寸：顶端宽度17mm，厚度为11mm | 条 |  |  |  |
| 26 | 皮带 | SPA-2000 | 三角带断面尺寸：顶端宽度16.5mm，厚度为14mm | 条 |  |  |  |
| 27 | 皮带 | M25 | 厚度25mm | 条 |  |  |  |
| 28 | 皮带 | M27 | 厚度27mm | 条 |  |  |  |
| 29 | 皮带 | B143 | 三角带断面尺寸：顶端宽度17mm，厚度为11mm | 条 |  |  |  |
| 30 | 机械水封 | KQW200/315-55/4 | KQW200/315-55/4 | 个 |  |  |  |
| 31 | 铜闸阀 | DN15 | DN15/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 32 | 铜闸阀 | DN20 | DN20/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 33 | 铜闸阀 | DN25 | DN25/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 34 | 铜闸阀 | DN32 | DN32/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 35 | 铜闸阀 | DN40 | DN40/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 36 | 铜闸阀 | DN50 | DN50/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 37 | 铜闸阀 | DN65 | DN65/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 38 | 铜闸阀 | DN85 | DN85/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 39 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴12mm、风轮130mm | 风轮长130mm，直径145mm，轴孔12mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 40 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴12mm、风轮165mm | 风轮长165mm，直径145mm，轴孔12mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 41 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴12mm、风轮195mm | 风轮长195mm，直径145mm，轴孔12mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 42 | 盘管风机叶轮及蜗壳 | 轴14mm、风轮200mm | 风轮长200mm，直径160mm，轴孔14mm，含蜗壳 | 个 |  |  |  |
| 43 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 595*595*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 44 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 595*493*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 45 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 493*493*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 46 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*395*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 47 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*492*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 48 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*592*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 49 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 395*592*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 50 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 395*392*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 51 | 风柜板式可清洗过滤器/G4 | 495*392*46 | 1.0铝合金外框；带子母扣，8号铁线整体固定，初阻力：35Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)比重效率≥90% | 个 |  |  |  |
| 52 | 电动二通阀 | DN20 | DN20/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 53 | 机械水封 | MB1-45 | MB1-45 | 个 |  |  |  |
| 54 | 电动二通阀 | VVI46.20 | DN20/PN1.6MPa | 个 |  |  |  |
| 55 | 橡塑保温套管 | DN20 | B1级 | 米 |  |  |  |
| 56 | 橡塑保温套管 | DN32 | B1级 | 米 |  |  |  |
| 57 | 橡塑保温套管 | DN40 | B1级 | 米 |  |  |  |
| 58 | 橡塑保温套板 | 25mm | B1级 | 平方 |  |  |  |
| 59 | 不锈钢浮球阀 | DN50 | 不锈钢304 | 个 |  |  |  |
| 60 | 不锈钢浮球阀 | DN32 | 不锈钢304 | 个 |  |  |  |
| 61 | 初效过滤袋/G3 | 400*470*400*5 | 1.0铝合金外框；初阻力：50Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)计数效率40%～60% | 个 |  |  |  |
| 62 | 中效袋式过滤器/F7 | 400*470*400*5 | 1.0铝合金外框；初阻力：53Pa @2.5m/s效率等级：(EN779)计数效率80%～90% | 个 |  |  |  |
| 63 | 盘管风机电机支架 | H-H001（含防震胶） | 材质：镀锌钢板，厚度：2mm | 套 |  |  |  |
| 64 | 方形散流器 | 480*480 | 长：480mm 宽：480mm | 个 |  |  |  |
| 65 | 方形散流器 | 395*395 | 长：395mm 宽：395mm | 个 |  |  |  |
| 66 | 方形散流器 | 290*290 | 长：290mm 宽：290mm | 个 |  |  |  |
| 67 | 轴承 | SKF-6309RZ | SKF-6309RZ | 个 |  |  |  |
| 68 | 轴承 | 6308/C3 | 6308/C3 | 个 |  |  |  |
| 69 | 轴承 | 6307/C3 | 6307/C3 | 个 |  |  |  |
| 70 | 轴承 | 6306/C3 | 6306/C3 | 个 |  |  |  |
| 71 | 轴承 | 6205/C3 | 6205/C3 | 个 |  |  |  |
| 72 | 轴承 | 6201/C3 | 6201/C3 | 个 |  |  |  |
| 73 | 轴承 | 6202/C3 | 6202/C3 | 个 |  |  |  |
| 74 | 接触器 | LC1D18M7C/220V | LC1D18M7C/220V | 个 |  |  |  |
| 75 | 接触器 | LC1D25M7C/220V | LC1D25M7C/220V | 个 |  |  |  |
| 76 | 接触器 | LC1D32M7C/220V | LC1D32M7C/220V | 个 |  |  |  |
| 77 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 78 | 初效过滤器 | 589*289*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 79 | 初效过滤器 | 592*287*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 80 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 81 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 82 | 初效过滤器 | 595*289*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 83 | 初效过滤器 | 595*295*95 | 铝框，G4级，双面镀锌护网 （机房） | 个 |  |  |  |
| 84 | 初效过滤器 | 595*495*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 85 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 86 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网（机房） | 个 |  |  |  |
| 87 | 洁净空调初效过滤器 | 595*595*95 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 88 | 袋式初效过滤器 | 470*400*400-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 89 | 中效过滤器 | 287*592*381-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 90 | 中效过滤器 | 592*287*300 | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 91 | 中效过滤器 | 592*492*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 92 | 中效过滤器 | 592*592*300 | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 93 | 中效过滤器 | 595*595*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 94 | 中效过滤器 | 805*355*46 | 铝框，F5无纺布 | 个 |  |  |  |
| 95 | 袋式中效过滤器 | 470*400*400-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 96 | 袋式中效过滤器 | 595*289*381-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 97 | 袋式中效过滤器 | 595*289*534-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 98 | 袋式中效过滤器 | 595*295*534-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 99 | 袋式中效过滤器 | 595*595*381-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 100 | 袋式中效过滤器 | 595*595*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 101 | 顶回风中效过滤器 | 290*290*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 102 | 顶回风中效过滤器 | 290*290*96 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 103 | 回风中效过滤器 | 290*290*96 | 铝框，F5无纺布 | 个 |  |  |  |
| 104 | 回风中效过滤器 | 290*325*96 | 铝框，G4无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 105 | 顶回风中效过滤器 | 290*580*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 106 | 回风中效过滤器 | 290*580*96 | 铝框，F5无纺布 | 个 |  |  |  |
| 107 | 顶部回风中效过滤器 | 330*330*96 | 铝框，F6无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 108 | 顶部回风中效过滤器 | 330*620*96 | 铝框，F6无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 109 | 底部回风中效过滤器 | 890*270*69 | 铝框，F6无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 110 | 下回风中效过滤器 | 700*289*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 111 | 下回风中效过滤器 | 325*289*95 | 铝框，F6无纺布，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 112 | 洁净空调中效过滤器 | 595*289*534-6P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 113 | 洁净空调中效过滤器 | 595*495*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 114 | 洁净空调中效过滤器 | 595*595*534-8P | 21#铝框，F8无纺布 | 个 |  |  |  |
| 115 | 洁净空调亚高效过滤器 | 592*287*292 | 塑胶框，H10玻纤料（新风机组） | 个 |  |  |  |
| 116 | 洁净空调亚高效过滤器 | 592*592*290 | 塑胶框，H10玻纤料（新风机组） | 个 |  |  |  |
| 117 | 洁净空调亚高效过滤器 | 595*495*292 | 塑胶框，H10玻纤料（新风机组） | 个 |  |  |  |
| 118 | 排气吊柜过滤器 | 840*413*47 | 铝框，F5无纺布，双面镀锌护网 | 个 |  |  |  |
| 119 | 出风高效过滤器 | 305*610*292 | 镀锌框，H14玻纤料，纸隔板 | 个 |  |  |  |
| 120 | 出风高效过滤器 | 310*310*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 121 | 出风高效过滤器 | 320*320*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 122 | 出风高效过滤器 | 320*320*69 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 123 | 出风高效过滤器 | 475*475*66 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 124 | 出风高效过滤器 | 475*475*66 | 铝框，H11玻纤料，双面护网 | 个 |  |  |  |
| 125 | 出风高效过滤器 | 484*484*150 | 镀锌框，H14玻纤料，纸隔板 | 个 |  |  |  |
| 126 | 出风高效过滤器 | 484*484*150 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 127 | 出风高效过滤器 | 484*484*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 128 | 出风高效过滤器 | 484*484*69 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 129 | 出风高效过滤器 | 610*305*292 | 镀锌框，H14玻纤料，无护网，单面密封条，纸隔 | 个 |  |  |  |
| 130 | 出风高效过滤器 | 630*630*220 | 铝框，H13玻纤料，双面护网，单面密封条 | 个 |  |  |  |
| 131 | 水流开关 | DN25 | DN25 | 个 |  |  |  |
| 132 | 制冷剂 | R22 | 10KG | 瓶 |  |  |  |
| 133 | 制冷剂 | R32 | 9.5KG | 瓶 |  |  |  |
| 134 | 制冷剂 | R410A | 10KG | 瓶 |  |  |  |
| 135 | 制冷剂 | R134a | 13.6KG | 瓶 |  |  |  |
| 136 | 铜管 | 1匹 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 137 | 铜管 | 1.5匹 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 138 | 铜管 | 3匹机 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 139 | 铜管 | 5匹机 | 通用 | 米 |  |  |  |
| 140 | 外风扇电机 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 台 |  |  |  |
| 141 | 外风扇电机 | 3-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 台 |  |  |  |
| 142 | 空调电脑板 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 块 |  |  |  |
| 143 | 空调电脑板 | 3-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 块 |  |  |  |
| 144 | 线圈 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 145 | 线圈 | 3-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 146 | 压缩机电容 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 147 | 压缩机电容 | 3匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 148 | 同步电机 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 149 | 压缩机 | 1-2匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 150 | 压缩机 | 3匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 151 | 压缩机 | 5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 个 |  |  |  |
| 152 | 弹簧 | 3分 | 3分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 153 | 弹簧 | 4分 | 4分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 154 | 弹簧 | 5分 | 5分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 155 | 弹簧 | 6分 | 6分内弹簧，1米长 | 支 |  |  |  |
| 156 | 不锈钢支架 | 1-5匹 | 通用 | 个 |  |  |  |
| 157 | 排水软管 | 1-5匹 | 适配美的、格力、松下品牌 | 米 |  |  |  |