调研报价单

致中山市小榄人民医院：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 工期 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山市小榄人民医院修缮工程 | 1项 |  | 个日历天 | 人民币 元 |

报价有效期：        天

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

所需资料如下：

1、贵公司资质。

2、贵公司近三年的同类项目业绩汇总表。

3、本项目的估算清表。

4、本项目施工方案。

5、其他资料：如有需要，贵公司可列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件，另附说明。

注：上述材料需贵公司盖章。

用户需求书

- 一、项目概况：

- 1.工程名称：中山市小榄人民医院修缮工程

- 2.工程地址：中山市小榄镇菊城大道中65号

- 3.工程概况：拟对中山市小榄人民医院存在的渗漏、墙体开裂等项目进行修缮。主要内容包括且不限于以下范围（附图）：

- 3.1.综合楼天面机房墙体开裂。

- 3.2.医院围墙墙体开裂。

- 3.3.综合楼住院部首层玻璃光棚排水槽渗漏。

- 3.4.综合楼地下车库通道变形缝渗漏。

- 3.5.妇幼楼地下车库通道变形缝渗漏。

- 3.6.综合楼住院部地下室机械车库墙体渗漏。

3.7.综合楼住院部地下室电梯厅渗漏。

- 二、项目要求：

- 1.工程质量标准：符合国家相关行业标准的合格工程。

- 2.供应商资质要求：建筑工程施工总承包三级或以上资质，且须具备完成本项目的能力。

- 3.★提供本修缮工程的具体施工方案及估算清单。

- 附图：

1、综合楼天面机房墙体开裂

- 医院围墙墙体开裂

- 综合楼住院部首层玻璃光棚排水槽渗漏

- 综合楼地下车库通道变形缝渗漏

- 妇幼楼地下车库通道变形缝渗漏

- 综合楼地下室机械车库墙体渗漏

- 综合楼住院部地下室电梯厅渗漏