## 介入包
附件1：医用耗材遴选信息报名表（介入包）
序号 | 耗材分类 | 耗材用途 | 耗材名称 | 参考规格型号（特征、参数） | 使用科室 | *药交ID （省平台） | *耗材医保编码（20位/27位） | *产品名称 （注册证名） | *品牌 | *产地 | *规格 | *型号 | *生产企业 | *产品注册证号 | *包装规格 | * 最小 销售 单位 | * 最小 计量 单位 | *产品价格（元） （省平台） | *产品 供货价格 | 使用范围
1 | 介入包 | 导管鞘组 | 一次性使用导管鞘组 | 固定弯（直型鞘）：QB060400BB；QB060550AB型 | 介入
2 | 介入包 | 导引导管 | 导管鞘 | 远端通路/单导引：TDS088-06-95 | 神经介入
3 | 介入包 | 导引导管 | 导引导管 | 普通通路/多导引：67025800 | 神经介入
4 | 介入包 | 导引导管 | 输送导管 | 远端通路/单导引：HS6F088L80M；HS6F088L90M | 神经介入
5 | 介入包 | 导引导丝 | 导丝 | UA0035B1800 | 介入
6 | 介入包 | 导引导丝 | 带有亲水涂层的可控导丝 | 0.018in×300cmM001468540 | 介入与血管外
7 | 介入包 | 导引导丝 | 导丝 | 加硬/0.035英寸/长度≤2.6m：THSF-35-260-AUS1 | 介入与血管外
8 | 介入包 | 导引导丝 | 导引导丝 | 普通/0.018英寸/长度＞2.6m：1013829 | 介入与血管外
9 | 介入包 | 导引导丝 | 可控导丝 | 普通/0.035英寸/长度≤2.6m：M001306021 | 介入与血管外
10 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | PTA扩张导管 | 半顺应性/导丝直径0.035英寸 | 介入与血管外
11 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | PTA球囊导管 | 半顺应性/导丝直径0.018英寸 | 介入与血管外
12 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | PTA球囊扩张导管 | 半顺应性/导丝直径0.018英寸 半顺应性/导丝直径0.035英寸 | 介入与血管外
13 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 顺应性/导丝直径0.018英寸 | 介入与血管外
14 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | 覆膜支架球囊导管 | 顺应性/导丝直径0.035英寸：AB46 | 介入与血管外
15 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | 球囊扩张导管 | 半顺应性/导丝直径0.035英寸： 4401004X | 介入与血管外
16 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | 球囊扩张导管 | 非顺应性/导丝直径0.035英寸 | 心血管内
17 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | PTA球囊扩张导管 | 半顺应性/导丝直径0.018英寸 | 神经内
18 | 介入包 | 动脉扩张球囊 | 外周球囊扩张导管 | 非顺应性/导丝直径0.014英寸 半顺应性/导丝直径0.014英寸 | 神经内
19 | 介入包 | 腹主动脉支架 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 髂动脉延长；分体式 | 介入与血管外
20 | 介入包 | 腹主动脉支架 | 覆膜支架系统 | 髂动脉延长：对侧髂动脉支架；分体式：分叉型覆膜支架 | 介入与血管外
21 | 介入包 | 腹主动脉支架 | 髂动脉分叉支架系统 | 分体式 | 介入与血管外
22 | 介入包 | 覆膜支架 | TIPS覆膜支架系统 | PTB088275W PTB087275W | 消化
23 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 微导管 | NC-F863A；NC-F865A | 介入
24 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 导引导丝 | H802228240020 | 心血管内
25 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 磨头导管和推进器 | 套装：Rotalink plus 1.25mm(预装） H749236310020 | 心血管内
26 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 耐高压乳突球囊扩张导管 | 250160340；250080340 | 心血管内
27 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 切割球囊导管 | 2.50mm×10mm，H74939403102500；2.75mm×10mm | 心血管内
28 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 血栓抽吸导管 | M6-111L | 心血管内
29 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 压力导丝 | C12059 | 心血管内
30 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 延长导管 | H7493933515060 | 心血管内
31 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 3.0×12mm，C2IVL3012 | 心血管内
32 | 介入包 | 冠脉介入材料 | 一次性使用无菌血管内导管 | KMF0114A | 介入与血管外
33 | 介入包 | 泌尿介入材料 | 扩张器 | JCD12.0-38-20；JCD16.0-38-20 | 介入与血管外
34 | 介入包 | 活检针 | 一次性活检针 | 软组织活检/全自动：16g(1.6mm)×16cm； 18g(1.2mm)×16cm；(1.2mm)×20cm | 介入
35 | 介入包 | 活检针 | 一次性使用肺结节定位针 | 影像引导穿刺/微穿刺针＜18G：SS510-10 | 胸外
36 | 介入包 | 基础卫生材料 | 电极片 | 带有QUIK-COMBO接头的EDGE系统电极片：11996-000091 | 心血管内
37 | 介入包 | 球囊扩张导管 | PTA球囊导管 | 1.5mm×9mm M0032072409150 2.0mm×15mm M0032072415200 | 神经介入
38 | 介入包 | 球囊扩张导管 | 颅内球囊扩张导管 | SFX-2.00-15-RX；SFX-2.00-15-RX | 神经介入
39 | 介入包 | 颅内取栓支架 | 颅内取栓支架 | 可解脱/头端开放/普通 | 神经介入
40 | 介入包 | 颅内取栓支架 | 颅内取栓支架 | 不可解脱/头端开放/普通：TD-430 | 神经介入
41 | 介入包 | 颅内血栓抽吸导管 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管 | 抽吸 M003IC058115A0，M003IC060132A0 | 神经介入
42 | 介入包 | 颅内支撑导管 | 颅内支撑导管 | 支撑导管：直形 RFX058-115-08 | 神经介入
43 | 介入包 | 颅内支架 | 颅内动脉支架系统 | 普通裸支架/狭窄扩张/有头端：A2510；A2513 | 神经介入
44 | 介入包 | 颅内支架 | 颅内血管支架 | 普通裸支架/动脉瘤辅助/无头端：SAB-4-20；SAB-6-30 | 神经介入
45 | 介入包 | 颅内支架 | 颅内支架系统 | 普通裸支架/动脉瘤辅助/无头端 密网支架/动脉瘤辅助/有头端 | 神经介入
46 | 介入包 | 颅内支架 | 支架系统 | 普通裸支架/狭窄扩张/无头端 | 神经介入
47 | 介入包 | 起搏电极 | 双极临时起搏电极导管 | 固定弯/不带漂浮气囊：6F-110cm，401771 | 重症医学科
48 | 介入包 | 起搏电极 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 撕开鞘：7F，YDGQ-7 | 心血管内
49 | 介入包 | 取栓导管 | 双腔取血栓导管 | 12TLW803F；12TLW804F；12TLW805F35 | 介入与血管外
50 | 介入包 | 人工器官 | 人工血管 | IRS46045L | 介入与血管外
51 | 介入包 | 溶栓导管 | 灌注系统 | 不带封堵导丝/不带手柄 | 介入与血管外
52 | 介入包 | 栓塞材料 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 空白微球，粒径≥100μm | 介入与血管外
53 | 介入包 | 栓塞材料 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 1000μm ～1400μm/ | 介入与血管外
54 | 介入包 | 栓塞材料 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 载药微球，粒径≥100μm 空白微球，粒径≥100μm | 肿瘤
55 | 介入包 | 通用介入材料 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 20mL，SCW-BID1-30 | 心血管内
56 | 介入包 | 通用介入材料 | 圈套器 | 单套圈:圈套器-20 | 介入与血管外
57 | 介入包 | 外周动脉弹簧圈 | 栓塞弹簧圈 | 游离/形状3D/带纤维/D=0.018英寸 游离/形状2D/带纤维/D=0.018英寸 游离/形状2D/带纤维/D=0.035英寸 | 介入与血管外
58 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 实芯型：116104066 | 消化
59 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 微导管 | 单件/弯头/长度＜150cm：1.98Fr×125cm，WMST45A-18PWSFA | 介入
60 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 抗栓塞远端保护装置 | 远端/自适应直径/非固定导丝：22437-19 远端/固定直径/非固定导丝：22438-19 | 神经内
61 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 血栓保护系统 | 远端/自适应直径/固定导丝 | 神经内
62 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 可回收腔静脉滤器 | 梭形可回收（466-F210A，466-F210AF） | 介入与血管外
63 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 腔静脉滤器回收器械 | GTRS-200-RB | 介入与血管外
64 | 介入包 | 外周血管介入材料 | 下腔静脉滤器 | DL950F | 介入与血管外
65 | 介入包 | 外周血管支架 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 覆膜/自膨/肝素涂层：VBH100202W，VBHR080502W | 介入与血管外
66 | 介入包 | 微波消融电极 | 一次性水冷微波消融针 | 水冷型：MTC-3CA-II22 | 介入与血管外
67 | 介入包 | 微导管 | 漂浮微导管 | 弹簧圈输送/不可解脱漂浮微导管：105-5056 | 神经介入
68 | 介入包 | 微导管 | 微导管 | 弹簧圈输送/不可解脱漂浮微导管：150cm×6cm M0031681890 | 神经介入
69 | 介入包 | 微导管 | 微导管 | 支架输送/不可解脱漂浮微导管：M003XT2750910、MC172150SX、MC21-150-2S | 神经介入
70 | 介入包 | 微导管 | 微导管 | 弹簧圈输送/不可解脱漂浮微导管 弹簧圈输送/可解脱漂浮微导管 | 神经介入
71 | 介入包 | 微导丝 | 导丝 | 工作导丝：46-807；103-0606-200；GW1420040 | 神经介入
72 | 介入包 | 微导丝 | 导丝 | 交换导丝 | 神经介入
73 | 介入包 | 微导丝 | 神经导丝 | 工作导丝：1301；1631；1331 | 神经介入
74 | 介入包 | 微导丝 | 微导丝 | 工作导丝：HYBRID008D | 神经介入
75 | 介入包 | 微导丝 | 可控导丝 | 头端直形/长度≥200cm，200cm×10cm，M001508100 | 神经内
76 | 介入包 | 微导丝 | 微导丝 | 头端直形/长度＜200cm：STM180-18S | 肿瘤
77 | 介入包 | 消化道介入支架 | 胆道支架 | 自膨/激光雕刻：ZIB6-40-10-6.0；ZIB6-40-8-6.0 | 肿瘤
78 | 介入包 | 消化道引流管 | 胆道引流导管 | ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH | 肿瘤
79 | 介入包 | 消化介入材料 | 经皮胃造瘘套件 | 800-001-2894 紧凑型 | 介入与血管外
80 | 介入包 | 心脏病用材料 | 左心耳封堵器系统 | 左心耳/非预装：KYDLAA-2127；KYDLAA-3640 左心耳/输送系统：S10F-900 | 心血管内
81 | 介入包 | 胸主动脉支架 | 大动脉覆膜支架系统 | 前释放/无分支/长度≥200mm | 介入与血管外
82 | 介入包 | 胸主动脉支架 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 前释放/有分支/长度≥200mm | 介入与血管外
83 | 介入包 | 胸主动脉支架 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 后释放/无分支/长度≥200mm | 介入与血管外
84 | 介入包 | 胸主动脉支架 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 后释放/无分支/100＜长度＜200mm 后释放/无分支/长度≥200mm | 介入与血管外
85 | 介入包 | 血管鞘 | 血管鞘 | 带被动止血阀/普通鞘：RCF-12.0-38-J；RCF-10.0-38-J | 介入与血管外
86 | 介入包 | 血管鞘 | 血管鞘 | 固定弯（直型鞘）KCFW-8.0-38-40-RB-BLKN 带被动止血阀/普通鞘 KCFW-10.0-38-80-RB | 介入与血管外
87 | 介入包 | 医用胶 | 组织胶水 | 栓塞型 0.5ml-1.0ml/支 | 介入与血管外
88 | 介入包 | 医用胶 | 外科胶 | G-NB-2，1ml/支 | 神经外
89 | 介入包 | 液态栓塞系统 | 液态栓塞系统 | 105-7000-060 | 神经介入
90 | 介入包 | 引流导管 | 引流导管 | 套装/猪尾型 | 肿瘤
91 | 介入包 | 引流导管 | 引流导管及附件 | 分步式：651506300 | 肿瘤
92 | 介入包 | 远端通路导管 | 远端通路导管 | 远端通路/单导引：DAC5-125；DAC6-115 | 神经介入
93 | 介入包 | 造影导管 | 血管造影导管 | HNB5.0-38-80-P-NS-MIK | 介入与血管外
94 | 介入包 | 椎动脉支架 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 球扩：A30012；A35012；A40012；A45012；A50012 | 神经内
95 | 介入包 | 椎动脉支架 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 球扩：V3016；V3513；V4013；V4016 | 神经内