中山市小榄人民医院电类材料协议供货一年报价单

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 单位 | 在用/不低于以下参考品牌 | 响应品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2P漏电附件 | 40A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 2 | 2P漏电附件 | 63A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 3 | 4P漏电附件 | 40A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 4 | 4P漏电附件 | 63A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 5 | 1P+N漏电开关 | 16A 20A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 6 | 1P+N漏电开关 | 32A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 7 | 1P+N漏电开关 | 40A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 8 | 1P空气开关 | 25A-32A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 9 | 2P空气开关 | 63A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 10 | 2P空气开关 | 40A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 11 | 2P空气开关 | 32A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 12 | 3P空气开关 | 63A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 13 | 3P空气开关 | 40A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 14 | 3P空气开关 | 32A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 15 | 3P空气开关 | 16A-20A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 16 | 4P空气开关 | 40A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 17 | 4P空气开关 | 63A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 18 | 4P空气开关 | 25A-32A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 19 | CVS 160A空气开关 | 3*160A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 20 | CVS空气开关 | 3*63A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 21 | 指压开关 | 大板一位 | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 22 | 指压开关 | 大板二位 | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 23 | 指压开关 | 大板三位 | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 24 | 指压开关 | 大板四位 | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 25 | 指压开关 | 大板一位双联 | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 26 | 指压开关 | 大板二位双联 | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 27 | 微动开关 | 国标规格 | 个 | 正泰、德力西、欧姆龙 |  |  |
| 28 | 行程开关 | 国标规格 | 个 | 正泰、德力西、欧姆龙 |  |  |
| 29 | 氧气瓶开关 | 国标规格 | 个 | 正泰、德力西、欧姆龙 |  |  |
| 30 | 门铃开关 | 国标规格 | 个 | 公牛、德力西、施耐德 |  |  |
| 31 | 轻触开关 | 国标规格 | 个 | 正泰、德力西、欧姆龙 |  |  |
| 32 | 4针节能管 | 13W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 33 | 2U 节能管 | 7W 8W 9W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 34 | 4U 节能管 | 25W、36W 45W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 35 | LED6寸筒灯 | 9W 15W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 36 | LED筒灯 | 10W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 37 | LED筒灯 | 20W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 38 | LED投光灯 | 50W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 39 | LED投光灯 | 220W/220V | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 40 | LED平板灯 | 30*30 | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 41 | LED平板灯 | 60*60 | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 42 | LED路灯 | 85W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 43 | 路灯杆 | 国标规格 | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 44 | LED球灯泡 | 5W、7W | 个 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 45 | LED强力探照灯 | 充电款 | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 46 | LED灯盘灯带 | 60W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 47 | 天花面灯 | 外框厚10mm，侧面发光 | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 48 | 透光灯片 | 亚克力 | 块 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 49 | 吸顶灯光源 | 18W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 50 | 指示灯 | 24V、220V、380V | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 51 | 警示灯牌 | 国标规格 | 支 | 正泰或德力西或欧姆龙 |  |  |
| 52 | 灯泡 | 60W | 个 | 佛山照明 |  |  |
| 53 | 灯头 | E27 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 54 | 灯珠 | 24V 100W | 个 | 佛山照明 |  |  |
| 55 | 灯座 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 56 | T8 光管 | 18W 36W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 57 | T8 LED 光管 | 8W 16W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 58 | T5 光管 | 14W-28W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 59 | T5 LED 光管 | 16W，1.2米 | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 60 | T8 支架 | 1.2米 | 个 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 61 | T5 支架 | 24W-28W | 个 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 62 | LED灯带 | 单排 10W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 63 | 光管支架脚 | T8 | 个 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 64 | T5电子镇流器 | 1*14W/1*28W | 个 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 65 | T8电子镇流器 | 1*30W | 个 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 66 | 继电器 | 12V 24V | 个 | 欧姆龙、德力西、施耐德 |  |  |
| 67 | 起辉器 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 68 | 起辉器底座 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 69 | 熔断器 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 70 | 熔断器底座 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 71 | 开孔器 | 8MM 10MM | 个 | 松尼 |  |  |
| 72 | 集成 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 73 | 保险管 | 国标规格 | 10个 | 国标通用 |  |  |
| 74 | 硅胶管 | 国标规格 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 75 | 黄立管 | 10厘-25厘 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 76 | 耐高温软管 | 国标规格 | 米 | 国标通用 |  |  |
| 77 | 气管 | 国标规格 | 米 | 真优达 |  |  |
| 78 | 盘管 | 6分/25*1.8 | 米 | 国标通用 |  |  |
| 79 | 气管接头 | 国标规格 | 个 | 真优达 |  |  |
| 80 | 气管直通 | 国标规格 | 个 | 真优达 |  |  |
| 81 | 热收缩管 | 4厘 6厘 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 82 | 铜管 | 国标规格 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 83 | 铜管接头 | 35mm | 个 | 国标通用 |  |  |
| 84 | 铜管接头 | 110mm | 个 | 国标通用 |  |  |
| 85 | 紫外线灯管 | 20W 80W | 支 | 雷士、飞利浦、雪莱特 |  |  |
| 86 | 线管 | 4分 | 条 | 顾地、得益、联塑 |  |  |
| 87 | 线管 | 6分 | 条 | 顾地、得益、联塑 |  |  |
| 88 | 线管 | 1寸 | 条 | 顾地、得益、联塑 |  |  |
| 89 | ZR地线 | 6平方，100米 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 90 | ZR电线 | 1.5平方，100米 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 91 | ZR电线 | 2.5平方，100米 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 92 | ZR电线 | 4平方，100米 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 93 | ZR电线 | 6平方，100米 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 94 | 双色地线 | 1.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 95 | 双色地线 | 2.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 96 | 双色地线 | 4平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 97 | 阻燃单支电线 | 1.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 98 | 阻燃单支电线 | 2.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 99 | 阻燃单支电线 | 4平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 100 | 阻燃单支电线 | 6平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 101 | 10A 插头线 | 3*1平方 | 条 | 公牛 |  |  |
| 102 | 表检测线 | 国标规格 | 条 | 胜利、正泰、德力西 |  |  |
| 103 | 电源线 | 两插 三插 | 条 | 公牛 |  |  |
| 104 | 耐高温线 | 4平方 | 米 | 公牛 |  |  |
| 105 | 连接线 | 国标规格 | 米 | 公牛 |  |  |
| 106 | 单支电线 | 国标规格 | 米 | 中山铁城、广东电缆、南洋 |  |  |
| 107 | 护套电线 | 3*1平方 | 米 | 德力西、珠江电缆、公牛 |  |  |
| 108 | 线槽 | 24mm | 条 | 顾地、得益、联塑 |  |  |
| 109 | 线槽 | 39mm | 条 | 顾地、得益、联塑 |  |  |
| 110 | 四位拖线插座 | 3米线长 | 个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |
| 111 | 四位拖线插座 | 5米线长 | 个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |
| 112 | 六位拖线插座 | 3米线长 | 个 | 公牛、施耐德、德力西 |  |  |
| 113 | 二三插座 | 大板 | 个 | 公牛或松本或国际电工 |  |  |
| 114 | 带开关二三插座 | 大板 | 个 | 公牛、国际电工、TCL |  |  |
| 115 | 单底盒 | 国标规格 | 个 | 创亿、公牛、国际电工 |  |  |
| 116 | 双底盒 | 国标规格 | 个 | 创亿、公牛、国际电工 |  |  |
| 117 | 三位底盒 | 国标规格 | 个 | 创亿、公牛、国际电工 |  |  |
| 118 | 单防水盒 | 国标规格 | 个 | 创亿、正泰、公牛 |  |  |
| 119 | 双防水盒 | 国标规格 | 个 | 创亿、正泰、公牛 |  |  |
| 120 | 防水接线盒 | 国标规格 | 个 | 创亿、正泰、公牛 |  |  |
| 121 | 底盒修复器 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 122 | 电池盒 | SM插头 | 个 | 通用防水 |  |  |
| 123 | 定时控制器 | 86型 | 个 | 正泰、上海卓一、德力西 |  |  |
| 124 | 时控开关 | 86型 | 个 | 正泰、上海卓一、德力西 |  |  |
| 125 | 时间继电器 | 国标规格 | 个 | 正泰、上海卓一、德力西 |  |  |
| 126 | 排气扇 | 14寸 | 台 | 金羚、永华、美的 |  |  |
| 127 | 排气扇 | 10寸 | 台 | 金羚、永华、美的 |  |  |
| 128 | 管道排气扇 | 国标规格 | 台 | 金羚、永华、美的 |  |  |
| 129 | 壁扇 | 国标规格 | 台 | 金羚或格力或美的 |  |  |
| 130 | 网风扇 | 20*20/电柜散热扇 | 台 | 金羚、永华、美的 |  |  |
| 131 | 楼底风扇电机 | 标准规格 | 台 | 金羚、永华、美的 |  |  |
| 132 | 电箱 | 2-4位 | 个 | 展业、基业、公牛 |  |  |
| 133 | 电箱 | 10-13位 | 个 | 展业、基业、公牛 |  |  |
| 134 | 电箱 | 14-16位 | 个 | 展业、基业、公牛 |  |  |
| 135 | 电工胶带 | 3M | 卷 | 3M、德力西、公牛 |  |  |
| 136 | 耐高温电工胶布 | 国标规格 | 卷 | 3M、德力西、公牛 |  |  |
| 137 | 电容 | CBB61\2uf-3.5uf | 个 | CQC认证 |  |  |
| 138 | 圆形电容 | 2uf-3.5uf | 个 | 国标阻燃 |  |  |
| 139 | 不锈钢焊条 | ∅2.5 | 条 | 金桥、大桥、申嘉 |  |  |
| 140 | 铁焊条 | ∅2.5 | 条 | 金桥、大桥、申嘉 |  |  |
| 141 | 不锈钢喉箍 | 2.5寸 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 142 | 不锈钢扎箍 | 3寸 4寸 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 143 | 不锈钢钻嘴 | 4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# | 个 | 汉斯 |  |  |
| 144 | 电缆 | 3*1.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、珠江电缆 |  |  |
| 145 | 电缆 | 3*2.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、珠江电缆 |  |  |
| 146 | 电缆 | 3*4平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、珠江电缆 |  |  |
| 147 | 电缆 | 2*2.5平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、珠江电缆 |  |  |
| 148 | 电缆 | 5*6平方 | 扎 | 中山铁城、广东电缆、珠江电缆 |  |  |
| 149 | 电缆盘 | 3*2.5平方/50米线 | 盘 | 公牛 |  |  |
| 150 | 潜水泵 | 1.1KW/220v/380V | 台 | 钱涛、杭莱达、上海人民 |  |  |
| 151 | 冷热水管道增压泵 | 550W | 台 | 钱涛、杭莱达、上海人民 |  |  |
| 152 | 管道泵 | 550W | 台 | 钱涛、杭莱达、上海人民 |  |  |
| 153 | 专用排气扇 | BE-1213C | 台 | 贝莱尔（在用） |  |  |
| 154 | 专用排气扇 | BC-1618 | 台 | 贝莱尔（在用） |  |  |
| 155 | 金属天花管道换气扇 | BA-1842 | 台 | 贝莱尔（在用） |  |  |
| 156 | LED超薄平板灯 | 60cmX60cm 60W | 支 | 木林森、佛山照明、三雄极光 |  |  |
| 157 | 开关接插件 | JCZ1-160A | 个 | 领粤（在用） |  |  |
| 158 | 开关接插件 | JCZ1-250A | 个 | 领粤（在用） |  |  |
| 159 | 开关接插件 | JCZ1-400A | 个 | 领粤（在用） |  |  |
| 160 | 开关接插件 | JCZ1-630A | 个 | 领粤（在用） |  |  |
| 161 | 电容接触器（专用件） | LC1DPKM7C | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 162 | LED平板灯电源 | 60W/220V | 个 | 三雄极光、公牛、佛山照明 |  |  |
| 163 | 感应龙头配件 | 红外探头 | 个 | 九牧、鹰牌、克劳迪 |  |  |
| 164 | 感应龙头配件 | 电磁阀 | 个 | 九牧、鹰牌、克劳迪 |  |  |
| 165 | 感应龙头配件 | 控制主板 | 个 | 九牧、鹰牌、克劳迪 |  |  |
| 166 | 铜电子阀 | 4分 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 167 | LED灯盘 | 60W | 盘 | 佛山照明、飞利浦、三雄 |  |  |
| 168 | 按压式卡锁扣 | 国际规格 | 个 | 九牧 |  |  |
| 169 | 插头 | 10A | 个 | 公牛、施耐德、TCL |  |  |
| 170 | 热继电器 | 13-21A | 个 | 正泰、德力西、施耐德 |  |  |
| 171 | 接线端子 | 20A | 个 | 国标通用 |  |  |
| 172 | 水枪 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 173 | 水位继电器 | 220V | 个 | 正泰、德力西、施耐德 |  |  |
| 174 | 弯头 | 1寸 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 175 | 直通 | 1寸 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 176 | 扳手 | 10寸 | 个 | 威力狮 |  |  |
| 177 | LED筒灯驱动器 | 9W | 个 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  |  |
| 178 | 全铜通用锁 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 179 | 胶塞 | 6厘 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 180 | 线槽配件 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 181 | 保护器 | 32A | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 182 | 散热风机 | 170*150 | 个 | 正泰、中意、德力西 |  |  |
| 183 | 散热风机 | 350*350 | 个 | 正泰、中意、德力西 |  |  |
| 184 | 交流接触器 | LC1N3210M5N 380V | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 185 | 交流接触器 | LC1N3210M5N 220V | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 186 | 动力负荷空气开关 | D100 3P | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 187 | 斜流增压管道风机 | HF-200P | 个 | 金羚（在用） |  |  |
| 188 | 面板灯 | YXDP60X60-LED42W | 支 | 佛山照明、欧普、三雄 |  |  |
| 189 | 面板灯 | 30*120 | 支 | 佛山照明、欧普、三雄 |  |  |
| 190 | 交流接触器 | 220V /100A | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 191 | 气枪 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 192 | 测试器 | D&C | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 193 | 电柜旋钮开关 | 三档 | 个 | 正泰、施耐德、德力西 |  |  |
| 194 | 地板胶布 | 国标规格 | 卷 | 国标通用 |  |  |
| 195 | 电箱锁弯勾 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 196 | 高压绝缘鞋、手套 | 10KV 带检测 | 套 | 盛安、星工、双安 |  |  |
| 197 | 不锈钢浮球 | 1/四分一 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 198 | 面板 | 空白板 | 个 | 公牛、TCL、国际电工 |  |  |
| 199 | 防爆灯 | 1.2米 | 支 | 木林森、佛山照明、飞利浦 |  |  |
| 200 | 防爆灯 | 吊式，LED42W | 支 | 木林森、佛山照明、飞利浦 |  |  |
| 201 | 防爆平板灯 | 600*600，LED45W | 支 | 木林森、佛山照明、飞利浦 |  |  |
| 202 | 斜口钳 | 6寸 | 个 | 威力狮、 |  |  |
| 203 | 锡丝 | 国标规格 | 扎 | 国标通用 |  |  |
| 204 | 风扇电机 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 205 | 电箱锁 | 国标规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 206 | 三极扁插座 | 16A | 个 | 公牛、国际电工、施耐德 |  |  |
| 207 | 电工刀 | 国标规格 | 把 | 威力狮 |  |  |
| 208 | 排污泵 | 2.2KW | 台 | 钱涛、杭莱达、上海人民 |  |  |
| 209 | 内六角扳手 | 12厘 | 个 | 甬工 |  |  |
| 210 | 穿线带 | 国际规格 | 米 | 国标通用 |  |  |
| 211 | 电流表 | 数显式 | 个 | 正泰、中意、德力西 |  |  |
| 212 | 电源适配器 | 12V 1A | 个 | 胜为、华为、台达 |  |  |
| 213 | 路灯铁臂 | 国际规格 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 214 | 楼底扇 | 16寸 | 台 | 金羚、永华、澳玲 |  |  |
| 215 | 加热棒 | 12KW，60cm | 个 | 国标通用 |  |  |
| 216 | LED射灯 | 50W | 支 | 公牛、飞利浦、上海亚明 |  |  |
| 217 | LED射灯 | 100W | 支 | 公牛、飞利浦、上海亚明 |  |  |
| 218 | LED射灯 | 200W | 支 | 公牛、飞利浦、上海亚明 |  |  |
| 219 | 多功能电能表 | PMAC600B-W | 个 | 正泰（在用）） |  |  |
| 220 | 抽屉式开关 | 250A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 221 | 抽屉式开关 | 400A | 个 | 施耐德（在用） |  |  |
| 222 | 人体感应开关 | 86型 | 个 | 公牛、德力西、施耐德 |  |  |
| 223 | 地槽 | 50大 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 224 | 地槽 | 100大 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 225 | 墙板钉 | 十字（100只） | 盒 | 凌云剑 |  |  |
| 226 | 发泡胶 | 750ml | 支 | 长鹿 |  |  |
| 227 | 伸缩管 | 6寸 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 228 | 介刀 | 小号、大号 | 把 | 威力狮 |  |  |
| 229 | 介刀片 | 小号、大号 | 片 | 松尼 |  |  |
| 230 | 卷尺 | 5米 | 把 | 三英 |  |  |
| 231 | 砂轮片 | 105*1.2*16mm 50片 | 盒 | 大白鲨 |  |  |
| 232 | 铁链 | 304不锈钢 4米长 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 233 | 补漏胶 | 100g | 支 | 长鹿 |  |  |
| 234 | 18650锂电池 | 3000mA（带线） | 个 | 3C认证 |  |  |
| 235 | 万用表 | DLX-WY8240 | 个 | 胜利牌 |  |  |
| 236 | 铁锤 | 小号、大号 | 个 | 仙威 |  |  |
| 237 | 三相电子表 | 380V 100A | 个 | 正泰、德力西、上海华悦 |  |  |
| 238 | 轴承（进口） | 6201、6202、6002 | 个 | NSK |  |  |
| 239 | 感应筒灯 | LED 12W | 支 | 佛山照明、飞利浦、三雄 |  |  |
| 240 | 铜拉帽 | 5mm | 个 | 国标通用 |  |  |
| 241 | 电流互感器 | 400/5A | 个 | 正泰、德力西、安科瑞 |  |  |
| 242 | 网线水晶头 | 超五类100个/盒 | 盒 | 山泽、胜为、普联 |  |  |
| 243 | 网络模块 | 超五类 CAT5e免打网线面板 | 个 | 山泽、胜为、普联 |  |  |
| 244 | 网线钳 | 一钳三用 | 把 | 威力狮、山泽、得力 |  |  |
| 245 | 千兆网线 | 超五类 305米 | 箱 | 胜为、视贝、山泽 |  |  |
| 246 | 轴承 | 6205 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 247 | LED射灯 | 400W | 个 | 三雄、公牛、佛山照明 |  |  |
| 248 | 一字批（中、小） | 国际标准 | 支 | 德力西、得力、世达 |  |  |
| 249 | 十字批（中、小） | 国际标准 | 支 | 德力西、得力、世达 |  |  |
| 250 | 尖嘴钳 | 国际标准 | 把 | 德力西、得力、世达 |  |  |
| 251 | 平口钳 | 国际标准 | 把 | 德力西、得力、世达 |  |  |
| 252 | 内梅花扳手 | 8mm-22mm 工业级 | 套 | 甬工、德力西、得力 |  |  |
| 253 | 开口扳手 | 8mm-22mm 工业级 | 套 | 泸鱼、德力西、得力 |  |  |
| 254 | 电工袋 | 国际标准 | 个 | 国际电工、德力西、得力 |  |  |
| 255 | 据弓（10寸）带据片 | 10寸 | 套 | 威力狮 |  |  |
| 256 | 6角套筒螺丝批（M6螺母） | 6角 （M6螺母） | 把 | 威力狮 |  |  |
| 257 | 验电笔 | 国际标准 | 支 | 日岛、国际电工 |  |  |
| 258 | 开关电源 | 12V/500W | 个 | 明纬、公牛 |  |  |
| 259 | 电动执行阀门全套 | BZ-15 220V | 套 | 北泽（在用） |  |  |
| 260 | 手提移动轴流风机 | 300mm/12寸 220V | 台 | 开达、德力西、得力 |  |  |
| 261 | 排气扇风管 | 6寸、12寸、16寸 | 米 | 国标通用 |  |  |
| 262 | 开水器发热管 | 9KW/380V 6KW/220V | 个 | 恒泰（在用） |  |  |
| 263 | LED双头射灯 | 2*18W 开孔尺寸：100mm*200mm | 套 | 佛山照明 |  |  |
| 264 | 电暖器发热管 | 220V、1000w | 条 | 国标通用 |  |  |
| 265 | 玻璃窗排气扇 | APC15-2-1E、APC20-3-1F | 台 | 金羚 |  |  |
| 266 | HDMI信号线 | 1.5米 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 267 | AV输入线 | 3P 3米 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 268 | USB线 | 数据线 1.5米 | 条 | 国标通用 |  |  |
| 269 | 工业用氩气管 | 5米 | 米 | 国标 |  |  |
| 270 | LED玉米灯 | E27 35W | 个 | 国标通用 |  |  |
| 271 | 空调风罩子 | 1.2米 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 272 | 电话机 | HCD007(6082) | 台 | 步步高（在用） |  |  |
| 273 | H管节能灯 | 35w | 支 | 佛山照明、飞利浦、三雄 |  |  |
| 274 | 电饭锅保险 | 240º 250V 20A | 只 | 国标通用 |  |  |
| 275 | 电热水壶温控器 | KSD568-DK | 个 | 国标通用 |  |  |
| 276 | 连发射钉（含气瓶） | 19 | 盒 | 凌云钉 |  |  |
| 277 | 冷水变频恒压泵 | 750W | 台 | 新界、德力西、凌霄 |  |  |
| 278 | 空调保温棉 | 黑色25厚 | 米 | 国标通用 |  |  |
| 279 | 万能电视遥控器 | 通用 | 个 | 国标通用 |  |  |
| 280 | 嵌入式吊塔插座 | 医疗吊塔专用10A | 个 | 德尔格、罗格朗（在用）、松本 |  |  |
| 281 | 欧标插座面板 | 16A | 个 | 罗格朗（在用） |  |  |
| 282 | 绝缘电阻表 | 2500V | 台 | 德力西、优利德 |  |  |
| 283 | 钳形电流表 | 2000A全自动 | 台 | 胜利、德力西、正泰 |  |  |
| 284 | 红外测温枪 | 工业型全自动 | 台 | 德力西、胜利、正泰 |  |  |
| 285 | 风扇电机（含电容） | 适用美的、格力风扇电机 | 台 | 美的、格力、艾美特 |  |  |
| 286 | 维修恒温焊工具 | 936A（60W） | 台 | 安立信、德力西 |  |  |
| 287 | 高纯焊锡丝 | 带松香1.0mm/50g | 卷 | 国标通用 |  |  |
| 288 | 紫外线灯 | ZW20S15W-Z589 | 支 | 雪莱特 |  |  |
| 289 | 轴承（进口） | 6306Z | 对 | NSK、SKF |  |  |
| 290 | 轴承（进口） | 6308Z | 对 | NSK、SKF |  |  |
| 291 | 冲击钻头 | 6、8、10厘 | 支 | 汉斯、绿林、天工 |  |  |
| 292 | 皮带（进口） | SPA-1457 | 条 | 日本、三凌、三星 |  |  |

公司名称：

联系人：

联系方式：

报价日期：