1.临床诊断精度要求，该设备搭载创新光子计数探测器与一体化球管，可实现0.010g/cm²骨密度测量精度，结合TBS骨小梁评分系统，能精准分析骨微结构变化，解决传统设备50%脆性骨折漏诊问题。

- 2.多功能临床应用需求，其encoRE平台整合全身骨密度、体成分分析、内脏脂肪评估等12项功能模块，可同时服务骨科、内分泌科、老年科等8个临床科室，覆盖130万服务人口、年5000+例检测量的骨质疏松、肥胖症及肌少症一体化诊断需求。

- 3.科研教学支撑需求，设备配备小动物扫描软件与开放API接口，支持骨代谢机制研究及大型队列数据采集，满足科学研究与人才培养需求。

- 4.区域医疗引领需求，作为本地区首台高端骨密度仪，其0.01mm椎体高度测量精度与ASMI肌少症分析功能，可填补区域技术空白，推动建立标准化骨密度检测中心，符合三级甲等医院区域医疗高地定位。