中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 项目名称; 人份成本（包含开展项目所需的试剂、耗材、耗品、定标液、清洗液、质控品等全部成本支出） 元/人份; 耗材信息. 主要试剂品牌; 产品名称; 规格型号; 医疗器械注册证号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 省联盟限价（元）; 投标报价（元）; 是否专机专用试剂耗材; 进口/国产. 1; 250405009-脱敏免疫球蛋白IgG4测定（目前医院开展：螃蟹、鸡蛋、牛奶、牛肉、虾大豆、小麦、鸡蛋、鸡蛋白、鸡蛋黄、卵类粘蛋白、牛奶、水牛牛奶、脱脂奶粉、煮过的牛奶、水解奶粉、q-乳清蛋白、B-乳球蛋白、酪蛋白、切达干酪、白软干酪、酩乳、酸奶、羊奶）; 试剂1. 试剂2. 试剂3. 2; 250405002-吸入物变应原筛查-各种免疫学方法（医院预计开展：牛奶、花生、鸡蛋、鳕鱼、小麦大豆、螃蟹、交链孢霉、 屋尘螨、粉尘螨、 蟑螂、猫上皮、艾蒿 普通豚草、狗上皮）; 试剂1. 试剂2. 试剂3. 3; 250405003-食入物变应原筛查-各种免疫学方法（医院预计开展：牛奶、花生、鸡蛋、鳕鱼、小麦大豆、螃蟹、交链孢霉、 屋尘螨、粉尘螨、 蟑螂、猫上皮、艾蒿 普通豚草、狗上皮、虾）; .... 4; 250405005-专项变应原(单价变应原)筛查-各种免疫学方法（目前医院开展：牛奶、花生、鸡蛋、 鳕鱼、小麦大豆、 螃蟹、交链孢霉、 屋尘螨、粉尘螨、 蟑螂、猫上皮、艾蒿 普通豚草、狗上皮、虾）; .... 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。另上述项目是医院预计开展或已开展项目，供应商请根据报名产品功能如实报价即可。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表（若完全响应需提供佐证材料）

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单。

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

- 投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- ★投标人所投设备如属于医疗器械设备（含医用耗材），投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备（含医用耗材）必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 全自动免疫印迹仪 | 检验科 | 1套 |

核心产品：

全自动免疫印迹仪

用途：

配套食物特异性抗体IgG4检测试剂盒，尘螨组分特异性抗体IgE检测试剂盒，尘螨组分特异性抗体IgG4检测试剂盒，吸入性过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒，食物性过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒，吸入性-食物性过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒使用,用于检测上述相关项目。

设备符合中山市物价收费名目：

| 使用科室 | 中山市物价编码 | 收费项目名称 | 收费单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 250405009 | 脱敏免疫球蛋白IgG4测定 | 32 |
| 检验科 | 250405002 | 吸入物变应原筛查-各种免疫学方法 | 27 |
| 检验科 | 250405003 | 食入物变应原筛查-各种免疫学方法 | 27 |
| 检验科 | 250405005 | 专项变应原(单价变应原)筛查-各种免疫学方法 | 80 |

- 技术参数：

1. 基础技术要求

- ▲显示屏：≥8寸触摸式液晶显示屏

- 反应槽：3个

- ▲存储的检测程序数：≥10个

- 加液准确度：±10%

- 加液一致性：CV<5%

- ▲液体通道数：≥6个

- ▲自带断电保护功能

- ▲自动记忆功能，通电启动后可继续未完成的实验操作

- 具备分配试剂检测功能模块及自动化时间控制

- 尺寸：1000mm×385 mm ×385mm

- 重量：毛重40 kg, 净重32 kg

- 运行条件：运行温度：10℃~30℃,运行湿度;20%-70%。

2. 关键技术要求

- 全自动：全自动操作，节约人工成本

- ▲高通量：单次可同时检测1～45人份标本。

- ▲兼容性高：支持 IgE 、IgG 、IgG4 、尘螨组分项日任意两两组合同时检测

- ▲一卡多项：一次多项检测，至少支持7项

- ★设备使用年限≥10年

- 有配套检测试剂盒耗材。

3.★需要连接LIS系统或其他医院信息系统，中标人应负责完成设备与医院信息系统的全部接口开发、调试及验收工作。包含但不限于： 接口开发费用、系统联调测试费用、 临床数据迁移（如需）、首次对接失败的二次开发费用，上述费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

4.设备配套耗材/试剂

4.1 ★响应供应商必须按照每个检测项目，分别列明所包含的主要试剂耗材及配套耗材（如质控品、校准品、清洗液、定标液等）的清单；

4.2 ★按照每个检测项目对主要试剂耗材进行报价（含每人份单价和按供货规格整体报价）；

4.3 ★配套耗材不再单独报价，成本由供应商自行列入主要试剂耗材每人份成中。

4.4 所投设备的可收费配套耗材须有正规国家医保耗材码。

5.★校准：每年按科室管理要求无偿对全自动酶联免疫分析系统进行校准，满足三级医院等级评审和ISO15189医学实验室认可对质量管理的相关要求。若因仪器性能不佳导致无法满足实验室质量要求时，应适当增加校准次数，保证仪器的正常使用。

- 每套设备配置要求（标准套至少包含以下内容）

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配置设备正常运行所需耗材 | 包括但不限于电源线，保险丝，硅胶导管，进液针管，反应槽，试剂瓶，纯化水瓶，洗涤液瓶，废液瓶，通针等 | 提供可以使用5年的量 | 套/个/根 |
| 2 | 设备说明书 | 中文说明书、中文维修手册、中文操作流程卡（另电子版1份）； | 1 | 份 |
| 3 | 配齐与主机相匹配的附件设备 | 如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等 | ≥1 | 套 |
| 4 | 中文操作电脑 | CPU：≥i5-10500；内存：≥8G；硬盘内存：≥1TB；显卡：2G独显；含显示器、鼠标、键盘、打印设备等 | 1 | 套 |
| 5 | 保修卡、合格证 | / | 1 | 份 |

- 主要商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  6  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★2.5在合同履行期间，若中山市医保价格出现下调，则相应检测项目的成本应按同比例减少；若本合同所涉及的检测项目被纳入广东省集中采购目录，则应按照集中采购的定价执行。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。