报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 一、总则：

- 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 3.加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- 4.★投标人所投设备如属于医疗器械设备，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 5.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。

- 二、基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 层流病床 | 肿瘤科 | 1 |

核心产品：层流病床

用途：主要用于血液病、放化疗后免疫力低下患者的保护性隔离。

- 三、技术参数：

- 1.尺寸；外形约2200×1100×1930mm，工作区约2000×1000×1660mm，具备插拔式支撑支架，可静音移动；配备护栏，三折双摇。

- ★2.空气洁净度：无菌室内洁净度≥100级，洁净等级：ISO 5级（百级），粒径≥0.3um、0.5um（≥0.5μm颗粒≤3520粒/m³），悬浮粒子数不大于3.5/L。双照明和内外双杀菌灯；紫外线+高效过滤。

- ★3.气雾室细菌的杀灭率菌：＞99.99%。

- ▲4.噪音：≤45分贝，超静音双风机：风速：0.2-0.4m/s，≥三档可调，波动≤±0.02m/s，风量：600-1200m³/h。

- ★5.高效过滤器：≥2.1平米超大过滤面积，100%覆盖整个工作区，保证高效过滤器的容尘量及过滤效果。

- 6.空气洁净度判断：可随时监测判断洁净度。

- 7.显示：LED触摸屏多界面显示，显示：≥4寸彩色屏，实时显示风速、系统时间、紫外灯/过滤器累计工作时间，支持超期提示。可调节及显示精确的温度、湿度和洁净度等级。

- 8.控制方式；微电脑控制系统。

- 9.照明：≥300lx，洁净光源无眩光。

- 10、气流组织：垂直单向流为主，洁净区气流外排，无漩涡、回流与死区。

- 11、振动：净振动振幅≤5μm，运行平稳

- 12、供电：AC220V，功耗≤300W

- 13、消毒：内置紫外灯，支持定时消毒；风机带热保护，过载/超压自动保护。

- ★14、设备使用年限≥5年。

- 四、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机箱 | 垂直单向流为主，洁净区气流外排 | 1 | 套 |
| 2 | 风机 | 风速：0.2-0.4m/s，≥三档可调，波动≤±0.02m/s | 2 | 台 |
| 3 | 过滤消毒器装置 | 内置紫外灯，支持定时消毒 | 1 | 套 |
| 4 | 紫外线杀菌轨道 | 顶部横向/纵向轨道，灯组沿轨道移动。移动速度：0.1-0.5m/min可调 灯组功率：单灯30-60W，H型或多灯布局 | 1 | 套 |
| 5 | 数码显示系统 | ≥4寸彩色屏，实时显示风速、系统时间、紫外灯/过滤器累计工作时间。 | 1 | 套 |
| 6 | 微电脑轻触开关 |  | 1 | 套 |
| 7 | 过滤袋系统 |  | 1 | 套 |
| 8 | 消音降噪系统 |  | 1 | 套 |
| 9 | 围帘 | 附赠备用围帘1套，共2套 | 2 | 套 |
| 10 | 有机玻璃窗口 |  | 1 | 个 |
| 11 | 输液支架 |  | 1 | 套 |
| 12 | 脚轮 | 静音脚轮，附赠2个备用，共6个 | 6 | 个 |
| 13 | 物品栏 |  | 1 | 个 |
| 14 | 软帘 | 附赠备用软帘1套，共2套 | 2 | 套 |
| 15 | 电源线 |  | 2 | 根 |
| 16 | 合格证 |  | 1 | 份 |
| 17 | 说明书 |  | 1 | 份 |
| 18 | 保修卡 |  | 1 | 份 |

- 五、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  3  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）中标供应商开具的正式发票（加盖发票专用章）。

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起  30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。

- 六、其他商务要求

- 6.1若涉及分项报价，投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 6.2若涉及分项报价，投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价。

- 6.3涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

6.4投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。