中山市小榄人民医院医疗设备市场调研报名报价信息表

（以下资料一式一份且均须加盖公章。请按以下顺序扫描成一个文档）

第一部分：医疗设备 - 1、设备报价表：含完整配置的设备报价 设备注册证名称; 品牌/厂家; 型号; 注册证号; 产地; 数量（台）; 单价（元）; 总价（元）; 设备使用年限（本院不接受使用年限低于5年的设备）（年）; 保修期（年）. 第二部分：设备配套耗材（如有） ▲如设备不需配套耗材或试剂，请提供厂家出具不需专机专用耗材的保证函； 如需使用配套耗材或试剂，请按以下资料顺序整理。 - 产品报价表 序号; 国家医保医用耗材编码（27位）; 耗材/试剂中文名称; 型号/规格（能做几人份）; 生产企业; 产品注册证; 单位; 线上限价（元）; 线下供货单价（元）; 耗材类别：通用/专机; 备注. 1. 2. 备注：请将常用规格型号的耗材全部报价，若型号规格过多，同一单价的择一报价。 - 2、①耗材成本占收费标准的比率：（耗材成本占收费标准的比率=耗材成本/医疗服务价格*100%）。请将质控与校准成本计算在检测项目的耗材成本中 序号; 检测项目名称; 耗材成本（元）; 医疗服务价格（元）; 比率; 备注. 1; 按检查频次由高到低填写. - ②质控和校准成本（如有） 序号; 校准项目/质控项目名称; 耗材成本（元/次）; 频次（一个月几次）; 备注. 1; 校准. 2; 质控. 第三部分：维修零配件报价（如有） - 1、维修报价表： 序号; 主要及消耗性配件中文名称; 型号/规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1. 第四部分：市场调研情况（要求与市场上同档次主流品牌进行对比，且不少于两个品牌） - 1、项目所涉设备发展历程、技术路线、技术发展方向及临床应用情况。 - 2、项目所涉设备涉及的相关标准和规范，操作人员资质要求。 3、设备优点：拟报名品牌产品对比其他产品的优势对比: 参数内容; 拟报名品牌型号产品; 其他品牌1; 其他品牌2; 其他品牌3. 填拟报名产品品牌型号; 填品牌1品牌型号; 填品牌2品牌型号; 填品牌3品牌型号. 填参数内容1; 填拟报名产品情况; 填品牌1情况; 填品牌2情况; 填品牌3情况. 4、市场占有及销售记录： （1）提供广东省三甲医院客户名单或全国知名医院用户，相关能证明拟报名品牌产品市场占有率的文件。 （2）提供其它不少于3家三甲医院成交记录（广东省内三甲医院优先） 序号; 医院名称; 购买时间; 成交单价（元）; 保修年限（年）. 1; 甲医院（填医院名称）. 2; 乙医院（填医院名称）. 3; 丙医院（填医院名称）. 5、场地需求：提交设备安装的场地需求文件。（如有）

供应商名称： 联系人： 联系电话： 邮箱：

报价时间：

需提供产品资质：

（1）盖章版市场调研报价信息表（上述表格）

（2）参数偏离情况表

（3）设备的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表（如有）、设备说明书、产品彩页、配置清单、厂家设备技术参数

（4）耗材的医疗器械注册证及其附页或备案凭证及备案信息表、耗材说明书（如有）。

（5）供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明（需要清楚列明投标设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明（需要清楚列明投标设备参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 总则：

1.投标人报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、中标服务费、售后服务、系统对接费、端口对接费（含支付给第三方厂商的对接费用）、培训、质保及合同实施过程中不可预见费用等的相关全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标人负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★投标人应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标人的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标人承诺的期限。

5.本项目非专门面向中小微企业。

6.本项目允许/禁止进口产品参与。

设备名称：超高档全身应用彩色多普勒超声诊断仪（介入超声）

数量：1套

一、设备用途：超高端全身彩色多普勒超声诊断系统，主要用于腹部、妇科、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有最新先进平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；

★投标设备必须为各厂家满足全身应用的最新最高档次机型；

二、技术参数

2.主要技术规格及系统概述：

2.1主机系统性能概括

2.1.1 高分辨率彩色液晶OLED显示器：屏幕≥22英寸，分辨率≥1920 × 1080；

▲2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，按功能分区，支持多点触控。触摸屏可调节仰升角度；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.1.3 具有最新声学成像技术，应用于超声信号的整个处理链包括信号的产生、传播和接收，大幅提高了声学信号保真度、图像敏感度和图像扫查深度；

2.1.4 具有相干成像技术，利用回波的振幅及相位信息进行相干成像获得更真实的组织二维图像或利用时间及空间信息进行相干成像获得更纯净、敏感的血流信息；或具有智能动态微切片技术，可进行超声切面厚度方向上所有深度的精确连续聚焦，实现超薄切面成像，提高图像的敏感度、空间和对比分辨率及全场均匀一致性；

2.1.5数字化通道≥7,071,744

▲2.1.6具有全聚焦成像技术，从近场到远场整个图像区域全像素聚焦，全场无焦点显示，支持所有探头及应用条件；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.1.7 具有自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除呼吸运动造成的彩色伪像，提高彩色血流分辨率；或具有先进静态杂波滤波器将受呼吸、血管搏动而产生的组织运动噪音鉴别、提取并剔除，获得纯净敏感的血流信息；或具有超低速血流显示，超微血流成像，可消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示；

2.1.8  M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）；

2.1.9 数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF），支持实时二同步/三同步显示模式；

2.1.10 彩色多普勒成像技术：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图；

2.1.11 具有电影回放及剪辑功能；

2.1.12 具有组织谐波成像技术，支持所有探头；

2.1.13 具备高清放大功能，通过提高发射声束线密度及结合声束优化技术使局部放大图像获得超高分辨率和超高帧频；

2.1.14 具有空间复合成像技术，逐级可调，与彩色和其他高级成像模式兼容； 2.1.15 具有二维、彩色双实时成像模式；

2.1.16 具有梯形成像技术，解决大病灶完整显示难题，为介入操作提供评估基础。

针对甲状腺、肝脏等部位大病灶常规纵切显示不全的痛点，梯形成像可完整呈现病灶全貌、边界范围及与周围大血管、神经的毗邻关系，为介入术前方案制定、术中精准引导提供全面的影像支撑，避免因病灶显示不全导致的穿刺偏差或消融遗漏。

2.1.17 具有智能全自动组织优化技术，系统根据回波信号全自动实时优化图像而无需按优化键；实时优化二维、频谱多普勒图像，适用于所有成像探头；

2.1.18 具有多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化成像参数，维持图像均匀一致性。

▲2.1.19 具有多普勒频谱零键优化技术，冻结时系统同时自动优化频谱到最佳状态，无需另外按键；或具有智能多普勒血管检查技术，单键自动优化多普勒图像质量；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.1.20 主机具备原厂标配耦合剂加热装置。

2.1.21 具有自动患者信息注册功能，可一键注册，能为使用者自动选择适合患者的探头和检查模式，无缝链接每一次病人切换。

▲2.1.22 具有四幅实时图像智能优化技术：触摸屏上能同步实时显示四幅不同成像风格的图像，操作医生可点击选择其中一种作为最优检查条件，减少图像调节的操作；或具有实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.1.23 具有探头手势感应切换技术，双击探头前端即可激活探头进入扫查，无需在触摸屏上切换，方便使用；具有探头接口数量≥5个，全激活并可互换通用；或具有智能动态微切片探头技术；

▲2.1.24 具有数字减影血管增强技术，利用二维和多普勒信息减影成像，可排除二维组织的干扰，降低血管的噪声，从而更好的显示血管的走形和分支,增强血管壁结构的显示,增加对血管疾病 (斑块、内膜、血栓等) 的诊断信心，支持多级可调；或具有二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，真实反映血管内血流状态；或具有微视血流成像技术，具有单独模式、增强模式，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.1.25 具有超声造影成像技术：

2.1.25.1使用造影剂非线性基波及非线性谐波进行造影成像，要求该设备的造影对比分辨率、微泡细节分辨率、造影远场穿透力以及造影成像敏感性都在业内处于领先水平；

2.1.25.2 具有超长延迟相造影技术，对于目前市场所有主流超声造影剂，造影成像时间≥6分钟，有助于发现晚消退的隐匿性病灶，获得更精准的诊断效果；

2.1.25.3 具有造影双幅实时显示模式（二维基波+造影）：具有双幅自动映射Shadow测量功能，双幅图像具有双穿刺引导线；

2.1.25.4 支持造影双信号通道处理技术：在使用造影双幅模式时可以保持很好的二维基波图像；造影图像和二维基波图像可以分开独立调节参数；

2.1.25.5 具有造影微血管成像技术，自带防抖功能匹配病人的呼吸运动，获得超高品质的造影微血管成像图像；

2.1.25.6 具有造影高清放大功能，进一步提高造影图像的细节分辨率和帧频，提高微小病灶和隐匿性病灶的检出率；

2.1.25.7 具有造影全自动优化成像技术，造影全过程机器自动优化成像参数获得最佳造影图像；

2.1.25.8 造影动态存储时间可以根据客户需求来设定，在存储过程中调节焦点、增益、深度等参数均不影响动态存储图像；

2.1.25.9 具有超高频造影技术，可使用超高频线阵探头（最高频率≥18MHz）对于乳腺、甲状腺等浅表小器官获得超高分辨率的造影图像；

2.1.25.10 所配的探头全部支持造影成像；

2.1.25.11 出厂条件支持两种模式造影，分别对应市场上主流的两种造影剂，可在触摸屏上选择；

2.1.26 具有微小血管及微小血流显示技术，可提高细微血流即更小更低速血流的显像效果，与常规彩色多普勒相比，逐微血流允许使用者轻松看到更多更小更深层的组织血管；

2.1.27 具有图像原始数据采集获取及输出，可采用DICOM格式输出图像及相关数据；

2.2超声介入技术

2.2.1. 要求全模式影像表现优异，搭载新型生物声学技术平台，可全面提升介入多成像模式下的高帧频、敏感性、穿透力、均一性，同时优化图像信噪比与对比度，为各类介入操作提供清晰、稳定的基础影像，即使是复杂体位或特殊体质患者也能获得优质成像效果。

2.2.2. 介入探头体系适配全场景，穿刺引导无盲区。配备专属腹部介入探头，能更好贴合皮肤，实现穿刺引导小声窗、无盲区，避免骨性结构或管道遮挡影响穿刺效果；同时拥有超高频探头，可完成乳腺癌、甲状腺等部位的超高频造影，满足精细介入需求。

▲2.2.3.  智能操作，简化介入操作流程。

搭载全面的智能操作功能， 可全自动优化各器官图像，扫查时无需手动调节增益；全聚焦相干成像让介入诊疗无需调节焦点，实现全场聚焦；多普勒频谱扫查按下冻结键后，系统自动校准基线、速度标尺，全程减少按键次数，缩短操作时间。（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.2.4 成熟的血流成像技术，精准规避血管损伤风险。

能获得极佳的颜色敏感性且无运动伪像，可清晰、准确显示介入操作所需的血管血流情况，帮助医生精准判断血管位置，有效规避穿刺、消融过程中损伤血管的风险，提升操作安全性。

2.2.5. 具备高端生物声学造影成像。

实现造影模式下的自动优化、高帧频、高敏感性与超长延迟相，且可在融合模式下使用；高频造影在微泡细节、对比分辨率上表现卓越，在介入术前评估、术中监测、术后疗效判定中发挥不可替代作用，还能大幅提升穿刺活检的阳性率与准确性。

2.2.6. 具备智能融合导航技术，小病灶定位快准且适配多模态。

超声智能融合导航可实现超声与 CT/MRI等第二影像的一键自动对位，融合过程中可随时校准，还能兼顾彩色多普勒、造影等多种模式；融合速度达每秒 ≥3张DVD，且有对位质量质控指标，让常规超声下不明显的小病灶也能快速、精准定位，适配多学科合作诊疗。

2.2.7. 配备最小进针距离测量功能，在穿刺实时状态下，可随进针角度自由测量穿刺针进针至最低点的距离，精准明确进针深度，让医生实时掌握穿刺位置，避免进针过深或过浅，为穿刺操作提供专属的技术安全保障。

2.2.8.具备弹性成像技术，定量评估使得介入精准诊断。

要求≥4 种弹性成像方法，剪切波技术，一次点击可获得 ≥15个剪切波数值，替代传统多次单独采集的方式；可定量评估肝脏硬度等组织特性，降低不必要的穿刺活检，同时为肝脏疾病进程监控和介入诊断提供精准的量化依据。

2.2.9.具备全自动多普勒参数优化功能，介入术中扫查多普勒频谱时，按下冻结键的同时系统可自动完成基线、速度标尺的精准调节，无需医生手动调整参数，最大限度减少术中操作步骤、缩短操作时间，避免患者因长时间屏气导致的体位偏移、配合度下降，进一步提升介入操作的流畅度与安全性。

2.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

2.3.1 一般测量：距离、面积、周长、角度等；

2.3.2 具有心脏专用测量包；

2.3.3 具有小儿髋关节测量功能；

2.3.4 产科测量：可自动测量头臀径、双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长等多个胎儿生长发育指标；

2.3.5 外周血管、颅脑血管及腹部血管测量与分析；

2.3.6 多普勒血流测量与分析（包含自动多普勒频谱分析计算功能）；

▲2.3.7 智能描记寻边测量：采用边界检测技术，可对不规则面积图像进行面积、最大直径和体积的测量；可对多个感兴趣区进行定量标记和测量；心脏检查中，可自动识别包络反流面积；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

2.4图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

2.4.1 超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像同时显现，并可翻阅所检索的病历；

2.4.2 硬盘容量≥1TB；

2.4.3 USB接口≥6个，其中触摸屏上至少两个，可用于图像传输；

2.4.4 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。

2.5输入/输出信号

2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频；

2.5.2 输出： DP或HDMI或DVI高清输出。

2.6连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件，并开通连接软件，适配采购人的信息系统。中标人应负责完成设备与医院信息系统的全部接口开发、调试及验收工作。包含但不限于： 接口开发费用、系统联调测试费用、 临床数据迁移（如需）、首次对接失败的二次开发费用，上述费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

- 系统通用功能及概述

- 3.1系统通用功能

3.1.1 主机具有超静音运行设计，要求运行时噪音低于图书馆噪音环境；

3.1.2 操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转。高度可调范围≥22cm，左右旋转角度≥90度；

3.1.3 探头接口选择≥4种，均为无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术；

3.1.4 针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节；

3.1.5 安全性能：符合国家有关安全质量要求。

3.2探头规格

3.2.1 频率：宽频变频成像探头，频率范围可调；

3.2.2 探头类型：电子凸阵、电子线阵、腔内探头；

3.2.3 要求配置以下探头：（必须将每类型探头单独报价）

凸阵腹部探头：频率范围1-5 MHz；

****探头：频率范围    MHz；（从肋间穿刺的小探头）

超高频线阵浅表探头：频率范围6-18 MHz；

腔内探头：频率范围4.0-9.0MHz；

3.2.4 探头表面采用特殊材料，有效增强抓握力，减小手持探头力度；

3.2.5 具有最新一代单晶体探头技术，提供了更宽的频率带宽、更好的谐波成像和轴向分辨率，以及更高的图像灵敏度、更深的图像穿透力和信噪比更高的清晰图像；

3.2.6 具有最新一代探头温控冷却设计，探头前端采用特殊晶体材料有效降低热效应，提高图像质量，延长探头使用寿命；

3.2.7具有透镜探头技术或纯净波探头技术或矩能探头声学增压技术，实现在探头厚度方向上对声束进行侧向动态聚焦，使图像整场均匀一致，提高了图像的空间分辨率；

3.2.8 B/D兼用：

电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

★3.2.9 穿刺导向：每个探头必须配穿刺导向装置（即穿刺架）。

★3.2.10 具备穿刺导航功能。

★3.2.12 具备穿刺增强技术；

3.3二维灰阶显像主要参数

▲3.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥512；（提供厂家盖章的技术白皮书或说明书或医疗器械注册证等证明文件）

3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D ≥14 bit；

3.3.3 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；

3.3.4 二维图像增益调节 -20—+20 dB；

3.3.5 可视动态范围：10-80 dB；

3.3.6 电影回放：灰阶图像回放最高≥3000帧，≥30秒，并能进行测量和计算；

3.3.7 最大扫查深度≥40cm 。

3.4频谱多普勒

3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD；

连续多普勒 CWD；

高脉冲重复频率 HPRF。

3.4.2 具有频谱多普勒零键自动优化技术。

3.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW

B/CDE/PW、B/CDV/CW

3.4.4 频谱多普勒取样容积：0.1- 2.0cm，多级可调。

3.4.5 最大测量速度：

PWD正或反向血流速度 ≥7.5 m/s；

CWD血流速度 ≥ 10 m/s。

3.4.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）。

3.4.7 零位移动≥8级。

3.4.8 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位。

3.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

3.5彩色多普勒

3.5.1 显示方式：能量显示（CDE）、速度显示（CDV）、方差显示、速度方差显示。

3.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）。

3.5.3 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）。

3.5.4 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）。

3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。

3.5.6 显示角度调整：-30°— +30°（线阵探头）。

3.6超声功率输出调节

3.6.1 B/M、PWD、D。

3.6.2 输出功率选择分级可调。

- 其他

- 4.1 ★所提供的设备及所配软件为该系列最新版本；（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

- 4.2 ★设备软件功能全部开放，后续不得以任何名义增加软件功能费用，采购人无须额外采购功能软件。（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

- 4.3 ★设备使用年限≥10年。（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

- 设备配置要求（标准套至少包含以下内容）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声主机 | 1 | 套 |
| 2 | 专业超声检查椅 | 1 | 张 |
| 3 | 耦合剂专用加热器和耦合剂 | 1 | 套 |
| 4 | 超声检查专用检查床 | 1 | 张 |
| 5 | 穿刺引导架 | 4 | 套 |
| 6 | 凸阵腹部探头 | 1 | 把 |
| 7 | ***探头（从肋间做肝脏穿刺的探头） | 1 | 把 |
| 8 | 超高频线阵浅表探头 | 1 | 把 |
| 9 | 腔内探头 | 1 | 把 |
| 10 | 应变弹性成像技术软件包 | 1 | 套 |
| 11 | 二维剪切波弹性成像技术软件包 | 1 | 套 |
| 12 | 剪切波弹性成像技术软件包 | 1 | 套 |
| 13 | 造影成像技术软件包 | 1 | 套 |
| 14 | 智能造影微血管成像软件包 | 1 | 套 |
| 15 | 智能工作流软件包 | 1 | 套 |
| 16 | 专业超声医学图文工作站（含打印设备1套） | 1 | 套 |
| 17 | 说明书等 | 1 | 套 |
| 18 | 设备相匹配附件，如连接管、连接线、架子、特殊插座插头和工具等 | 1 | 套 |

- 三、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1.交货地点：采购人指定地点。

1.2.交货期：中标人应当在中标通知书发出之日起30日内按招标文件及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3.中标人须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤12个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4.中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5.验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

1.6.★投标人须在投标文件提供《承诺函》（格式自拟），该承诺函包括但不限于以下内容:承诺成交后须在中标结果公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

2.质保期及售后服务要求

  - 2.1.中标人必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

  - 2.2.★中标人须提供设备整机原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 5年（含主机及所有探头），质保期从验收合格之日起计算，合同设备终身维修。中标人应每季度提供至少一次的维护、检测、校准服务，且每次维护保养需出具维护保养记录，所产生的费用全部包含在总报价内。（投标文件中提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

  - 2.3.在质保期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为0.5小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

  - 2.4.在质保期内，如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

  - 2.5.必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、技术培训服务，软件终身升级，所产生的费用全部包含在总报价内。投标人必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

  - 2.6.质保期内维修及零配件更换的一切费用由中标人负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类或更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因中标人原因造成停机，质保期依时顺延保修期的期限。

  - 2.7.保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

  - 2.8.中标人负责设备的终身维修并应提供优质的售后服务，中标人需列明质保期满后的年度售后服务费用（全保费用）。

  - 2.9. 提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训地点主要在设备安装现场或双方协商安排。

  - 2.10.★提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；提供不少于3人外出专业技术培训（三甲医院举办），累计培训时间不少于15天，熟练相关技术应用。

★3.付款方式

3.1.本合同款项以人民币银行转账方式支付。

3.2合同签订后，中标人提供合同总金额20%的款项的预收款收据即¥        （大写人民币           元整），采购人支付该笔预付款。

3.3中标人按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标人即开具有效的增值税普通发票，采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30日内，支付合同总金额的80%的款项即¥          （大写人民币                     元整）。