中山市小榄人民医院病理标本袋协议供货一年采购项目

| 序号 | 采购物品 | 规格、材质等参数 | 单位 | 预估 数量 | 响应 品牌 （如有） | 参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离，如有偏离请说明) | 单价（元） | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微小号病理标本袋 | - 1、材质：LDPE； - 2、尺寸：10*8cm(允许±2cm 偏差） - 3、耐低温； - 4、具有密封口（双密封线），密封性强； - 5、柔韧性强，防刺穿； - 6、底部可自立式； - 7、标本信息可填写，包括且不仅限于：姓名、 - 年龄、标本名称、病区、住院号、床号等； - 8、具有产品合格证或合格检测报告。 | 个 | 16000 |  |  |  |  |
| 2 | 小号病理标本袋 | 1、材质：LDPE； 2、尺寸：10*12cm(允许±2cm 偏差） 3、耐低温； 4、具有密封口（双密封线），密封性强； 5、柔韧性强，防刺穿； 6、底部可自立式； 7、标本信息可填写，包括且不仅限于：姓名、 年龄、标本名称、病区、住院号、床号等； 8、具有产品合格证或合格检测报告。 | 个 | 25000 |  |  |  |  |
| 3 | 中号病理标本袋 | 1、材质：LDPE； 2、尺寸：16*20cm(允许±2cm 偏差） 3、耐低温； 4、具有密封口（双密封线），密封性强； 5、柔韧性强，防刺穿； 6、底部可自立式； 7、标本信息可填写，包括且不仅限于：姓名、 年龄、标本名称、病区、住院号、床号等； 8、具有产品合格证或合格检测报告。 | 个 | 14000 |  |  |  |  |
| 4 | 大号病理标本袋 | - 1、材质：LDPE； - 2、尺寸：25*26cm(允许±2cm 偏差） - 3、耐低温； - 4、具有密封口（双密封线），密封性强； - 5、柔韧性强，防刺穿； - 6、底部可自立式； - 7、标本信息可填写，包括且不仅限于：姓名、 - 年龄、标本名称、病区、住院号、床号等； - 8、具有产品合格证或合格检测报告。 | 个 | 13500 |  |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后3个自然日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院日用品仓库。

2、按实结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。

3、报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

4、响应供应商请提供相关资质文件、产品彩页以及技术参数等资料。

报价公司（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：