中山市小榄人民医院蒸汽管道设计市场调研公告

- 一、项目基本内容

- 1、项目名称：中山市小榄人民医院蒸汽管道设计

- 2、项目地点：中山市小榄人民医院锅炉房至饭堂、供应楼、综合楼院内蒸汽管道

- 3、项目概况：我院原有蒸汽管道由于老化、功能区域调整不再使用需要拆除，满足新更换设备后节能降耗的要求进行设计。

- 4、若需现场勘探，可自行前往现场勘探。

- 5、现有蒸汽管道图纸。（详见附件）

- 二、资质要求

- 1、响应供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织。

- ★2、响应供应商具有中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道设计许可资质（GC2级及以上）。须提供是否为广东省网上中介服务超市入驻机构截图。

- 3、响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 三、报价要求

- 1、本次响应报价应为人民币含税全包价，包括设计费、设计出图费用、现场勘测、工器具费、保险费、人工费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等。

- 2、供应商单价报价中漏项、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

- 四、项目详细内容及要求

- 1、蒸汽管道改造范围及内容：

- 1.1现有蒸汽管道锅炉房分汽缸出口至饭堂段需进行拆除；

- 1.2现有蒸汽管道锅炉房分汽缸出口至供应楼、综合楼地下室用汽点入口处的蒸汽管道及附属设施（疏水阀组、减压阀组、流量计等），需根据现有供汽需求进行设计及改造，设计要求降低现有管道损耗，并且保证冬季供暖。

- 2、设计要求：

- 2.1设计必须遵循国家和行业标准，如：《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSG D0001）、《压力管道规范 工业管道第3部分：设计和计算》（GB/T 20801.3）等。

- 2.2设计范围：现有蒸汽管道锅炉房分汽缸出口至供应楼、综合楼地下室用汽点入口处的蒸汽管道及附属设施（疏水阀组、减压阀组、流量计等），包含其余管道拆除封口等全部设计。

- 2.3设计阶段：要求出具方案设计（包括设计说明、管道走向图、关键节点设计构想、主要材料选型等）到施工图设计的全部工作，深度应满足作为施工、安装、材料采购及工程预算的直接依据。

- 2.4设计方案须能通过特种设备检测研究院的施工图设计文件审查，最终取得“压力管道使用登记证”。

- 2.5设计方需在施工阶段提供设计交底、图纸会审、设计变更及现场技术问题解决等服务。

- 2.6最终提交定版的设计方案、完整的、盖章的设计图纸（一式三份）以及CAD电子版设计文件，并协助采购人完成向特种设备检测研究院的报备工作。

- 五、公告时间

- 1、公告时间：2026年4月15日至4月20日下午17:00前。

- 六、资料提交（格式详见调研文件）

- 1、公司资质文件。

- 2、报价单。

- 3、同类设计业绩。

- 中山市小榄人民医院蒸汽管道设计市场调研文件

- 公司名称：

- 联 系 人：

- 联系方式：

- 日    期：

- 一、公司资质证件（营业执照、压力管道GC2级及以上设计许可证）

- 二、公司信用截图（信用中国与中国政府采购网截图）

- 三、广东省网上中介服务超市入驻机构截图（若有）

- 四、报价单

| - 序号 | - 项目内容 | - 价格（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 院内蒸汽管道设计 |  | - 包含现场勘探、人工费、设备费、设计审查、设计出图等一切所需项。 |

- 同类设计业绩