## Sheet1
中山市小榄人民医院消防器材协议供货项目调研报价表（包2）
序号 | 采购物品 | 技术参数要求 | 单位 | 预估数量 | 响应单价 （元） | 响应品牌 （如有） | 参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离)，如有偏离请具体说明 | 小计（元） | 质保期
1 | 指示灯 （泛海三江匹配） | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具；与泛海三江系统完全兼容、通讯正常；符合消防标准；可接入现有应急照明控制系统。 | 个 | 50 |  |  |  | 0
2 | 指示灯 （赛尔达匹配） | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具；与赛尔达系统完全兼容、通讯正常；符合消防标准；可接入现有应急照明控制系统。 | 个 | 50 |  |  |  | 0
3 | 应急灯 （泛海三江匹配） | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具；与泛海三江系统兼容匹配；可接入现有系统统一控制；亮度、续航符合规范。 | 个 | 50 |  |  |  | 0
4 | 应急灯 （赛尔达匹配） | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具；与赛尔达系统兼容匹配；可接入现有系统统一控制；亮度、续航符合规范。 | 个 | 50 |  |  |  | 0
5 | 烟感 （泛海三江匹配） | 点型光电感烟火灾探测器；与泛海三江（JB-QGL-A116型）火灾报警系统完全兼容；编码型；灵敏度符合国标；可直接替换使用。 | 个 | 100 |  |  |  | 0
6 | 烟感 （泰和安匹配） | 点型光电感烟火灾探测器；与泰和安（JB-TGL-TX3016C）火灾报警系统完全兼容；编码型；灵敏度符合国标；可直接替换使用。 | 个 | 100 |  |  |  | 0
| 总计（元） | [6 empty] | 0
说明：
1、供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后3个自然日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院日用品仓库。
2、按实结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。
3、报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。
4、请提供调研报价产品的生产厂家资质证明、产品参数说明等相关资料。
报价公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
报价日期：