调研报价单

致中山市小榄人民医院：

| 项目名称 | 数量 | 工期 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中山市小榄人民医院渗漏维修工程 | 1项 | 个日历天 | 人民币 元 |

报价单位（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

报价时间：

供应商需提供以下资料（电子版及纸质版）：

1、贵公司资质。

2、贵公司近三年的同类项目业绩汇总表。

3、本项目估算清单表。

4、本项目施工方案。

5、其他资料：如有需要，贵公司可列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件，另附说明。

注：上述材料需贵公司盖章。

用户需求书

- 一、项目概况：

- 1.工程名称：中山市小榄人民医院渗漏维修工程

- 2.工程地址：中山市小榄镇菊城大道中65号

- 3.工程概况：拟针对中山市小榄人民医院内存在的渗漏情况进行维修（附件1）。主要内容包括且不限于以下范围：

- 3.1.方案：供应商提供施工方案，附件1仅供参考，供应商可根据现场实际情况调整。

- 3.2.估算：供应商结合施工方案提供估算清单表。

- 二、项目要求：

- 1.工程质量标准：符合国家相关行业标准的合格工程。

- 2.供应商资质要求：须具备相应的资质，且须具备完成本项目的能力。

- 3.在施工过程中须保证周边区域的安全，提供施工方案，重点是施工围蔽、噪音控制、施工安全、施工质量等。

- 4.最终施工以采购人提供的图纸、工程量清单（或《中介预算》）及相关的资料为准。

- 5.本项目不组织统一踏勘，供应商可根据需要联系采购人或自行安排看现场。

- 附件1、医院渗漏排查汇总表