手腕带采购项目市场调研报价表

| 采购 物品 | 规格 | 技术参数要求 | 单位 | 预估数量 | 响应品牌 | 参数响应 (完全响应/正偏离/负偏离) | 响应 单价 (元) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成人款 热敏打印手腕带 | - 成人款尺寸：40mm±10mm × 250mm±10mm/条，蓝色，100条/卷 | - 1、一次性使用：确保腕带为一次性产品，配备一次性多种颜色锁扣，佩戴方式为连接扣，拆解方法简便，防止重复使用造成信息混乱。 - 2、材质要求：三防材质（防水、防油、防酒精涂层），具有抗菌、柔软舒适（符合新生儿、儿童使用）、抗过敏、拉伸不断裂、不变形、环保耐用不褪色、非接触读取功能。 - 3、需根据采购人要求提供多种尺寸和颜色，配加长款手腕带，满足不同病人群体的需求。 - 4、打印要求：成人及儿童款支持热敏打印方式（不使用碳带），新生儿款使用热转印硅胶材质(每卷配一个环保树脂型碳带）。腕带均能打印文字、条形码、二维码、图片，打印字体清晰，有效扫描时间≥15天。且需兼容医院现有的腕带打印机型号（如：斑马ZD888t或佳博GS-2406T Plus等）。 - 5、需具备第三方权威检测机构出具的皮肤刺激质量检测报告和皮肤致敏质量检测报告，符合新生儿、儿童使用（提供相关报告）。 - 6、供应商提供试用产品（每种款式至少各5条），产品需要满足参数需求。 | 卷 | 650 |  |  |  |  |
| 儿童款 热敏打印手腕带 | - 儿童款尺寸：30mm±10mm × 200mm±20mm/条，粉色，100条/卷 |  | 卷 | 50 |  |  |  |  |
| 新生儿款 热转印硅胶手腕带 | - 新生儿款尺寸：30mm±10mm × 180mm±20mm/条，粉色，100条/卷 |  | 卷 | 160 |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：报价应为人民币含税（普票）全包价，包括货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。

报价公司（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：