报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 一、总则：

- 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 3.加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- 4.★投标人所投设备如属于医疗器械设备，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 5.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。

- 二、基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单通道注射泵 | 医学装备科 | 11 | 5台协议供货 |
| 双通道注射泵 | 医学装备科 | 5 |  |

核心产品：单通道注射泵、双通道注射泵

用途：精准安全泵入药物

- 三、技术参数：

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 一、单通道注射泵参数 |  |
| 1 | ★可用于输注镇痛药、化疗药、胰岛素 |
| 2 | ▲自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器 |
| 3 | ▲速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01ml/h递增） |
| 4 | ▲注射精度：≤±2% 机械精度≤±1% |
| 5 | 预置量范围：0.1-9999ml 注射总量显示范围：0-99999.99ml |
| 6 | 阻塞级别225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态 |
| 7 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| 8 | 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 |
| 9 | 具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器 |
| 10 | 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时 |
| 11 | 支持配置药物库，可以存储至少2000种药物；可以存储≥2000条历史记录 |
| 12 | ★使用有效期≥5年 |
| 二、双通道注射泵参数 |  |
| 1 | ★可用于输注镇痛药、化疗药、胰岛素 |
| 2 | ▲自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50ml所有符合标准的注射器 |
| 3 | ▲速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01ml/h递增） |
| 4 | ▲注射精度：≤±2% 机械精度：≤±1% |
| 5 | ▲双通道注射泵的A和B通道既可以分别独立使用，也以可级联输液使用。 |
| 6 | 具有阻塞报警和注射达到预置量前的报警，阻塞等级11级可调 |
| 7 | 注射模式≥7种模式 |
| 8 | 具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器 |
| 9 | 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时 |
| 10 | 支持配置药物库，可以存储至少2000种药物；可以存储≥2000条历史记录 |
| 11 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| 12 | ★使用有效期≥5年 |

- 四、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文说明书 |  | 1 | 本 |
| 2 | 中文操作卡 |  | 1 | 张 |
| 3 | 保修卡 |  | 1 | 张 |
| 4 | 合格证 |  | 1 | 张 |
| 5 | 托盘 |  | 1 | 个 |
| 6 | 电源线 |  | 1 | 根 |
| 7 | 输液架 |  | 1 | 个 |

- 五、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标人应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成6台单通道注射泵、5台双通道注射的安装调试；剩余5台单通道注射泵为协议供货，有效期为1年（自合同签订之日起计算）；5个指标用完或协议到期后，协议供货协议终止。

1.3中标人须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标人须在投标文件内出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

★1.7投标人所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标人必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标人须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少

为  3  年。

2.3在质保期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2.1合同签订后，中标人应按照合同协议约定时间提供6台单通道注射泵、5台双通道注射泵。设备需经采购人规定的验收人员书面确认验收合格后，中标人即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票）。采购人在确认发票无误后，在收到发票之日起 30 日内，支付11台设备总金额的95%；11台设备总金额的5%将作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付

3.2.2剩余5台单通道注射泵采用协议供货、按实结算的方式。当中标人接到采购人书面送货通知后，需按要求提供相应设备。设备同样需经采购人规定的验收人员书面确认验收合格后，中标人即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票）。采购人在确认发票无误后，在收到发票之日起 30 日内，支付该批次实际送货设备总金额的95%；该批次实际送货设备总金额的5%将作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。

- 六、其他商务要求

- 1.涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

2.投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。